NOVUM-MED Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26

89-410 Więcbork

Ozn. postępowania: N-M.ZP/D/8/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów wraz z dzierżawą czytnika dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Więcbork, dn.  27.11.2020 rok

Prezes Zarządu

NOVUM-MED Sp. z o.o.

Maria Kiełbasińska

…………………………………………..……

(Pieczęć, data, podpis)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

Adres: 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 26

Telefon: (52) 38 96 231 Fax: (52) 38 97 263

e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl

Adres internetowy: www.bip.szpital-wiecbork.pl

Godziny urzędowania: 7:30– 15:00

Konto bankowe: BGK  31 1130 1075 0002 6158 7320 0001

Numer NIP: 504-000-89-67        Numer REGON: 093213663

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE OGÓLNE:

- Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

- Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

- ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),

- SIWZ - należy rozumieć przez to niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy). W pierwszej kolejności dokonana zostanie ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) zbada, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów wraz z dzierżawą czytnika dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

CPV: 33696500-0, 33694000-1

- Przedmiot zamówienia obejmuje 6 niepodzielnych pakietów, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ oraz w wykazie wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych dla aparatów stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, jak i wymagania zawarte w SIWZ.

      - Zamawiający wymaga, aby asortyment wymieniony w załączniku nr 2 do SIWZ był dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

      - Zamawiający wymaga, aby oferowane analizatory i czytnik posiadały aktualne certyfikaty i zgłoszenia dopuszczające do użytkowania.

      - W celu potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do udzielenia wyjaśnień treści oferty oraz uzupełnienia informacji dotyczących przedmiotu zamówienia (atesty, certyfikaty, zgłoszenia, katalogi, ulotki, karty charakterystyki, itp.) podanych przez Wykonawców w ofertach.

      - Zamawiający wymaga podania w załączniku nr 2 do SIWZ numerów katalogowych a w załączniku nr 3 do SIWZ nazwy oraz producenta zaoferowanego sprzętu. Ponadto Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach widoczne były następujące oznaczenia: nazwa wyrobu, seria, data ważności, ilość sztuk.

      - Dostarczone przez wykonawcę produkty musza posiadać okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.

      - Dostawy będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień złożonych telefonicznie, faksem lub drogą mailową w terminie do 4 dni roboczych lub ”na cito” w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia.

      - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, w takim przypadku składając ofertę, informuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

      - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

      - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla pakietu nr 6 oraz 24 miesiące od dnia podpisania umowy dla pakietów nr 1-5.

- Miejsce realizacji zamówienia: przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Laboratorium Medycznego Szpitala Powiatowego NZOZ (budynek C) ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork prowadzonego przez NOVUM-MED Sp. z o.o.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

3. Wykluczenie wykonawców:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

- Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655, 1802,2089 i 2217),

- Wykluczenie wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4).

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, ORAZ INNE WYMAGANE DOKUMENTY:

- Ofertę stanowi oświadczenie odpowiadające treści:

          - Wypełniony formularz ofertowy o treści odpowiadającej treści Załącznika nr 1 do SIWZ;

          - Wypełniony formularz cenowy o treści odpowiadającej treści Załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu na który Wykonawca składa ofertę;

          - Wypełniony wykaz wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych o treści odpowiadającej treści Załącznika nr 3 do SIWZ w zakresie pakietu na który Wykonawca składa ofertę;

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- OŚWIADCZENIE stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

- nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 4 do SIWZ);

- w zakresie określonym przez zamawiającego w SIWZ.

Oświadczenie, musi być aktualne na dzień składania ofert.

- PEŁNOMOCNICTWO:

- posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza /w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik/

- podpisane w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza /w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określonych w rozdz. VII siwz/

- Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- Udział innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca:

            - nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ)

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERTY SKŁADANEJ WSPÓLNIE, PRZEZ KILKA PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. V ust. 3 SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

    - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oferty muszą zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

    - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone przez Wykonawcę w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (doręczone pocztą lub osobiście) na adres: NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku, ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork. Zamawiający w przypadku zapytań do ogłoszenia i SIWZ nie wymaga potwierdzenia pisemnego.

UWAGA: Zamawiający nie uzna za skuteczne uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty o brakujące dokumenty w przypadku przekazania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną lub faksową. Uzupełniane dokumenty muszą zostać przekazane w formie pisemnej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze wskazaniem na wezwaniu do uzupełnienia) do Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający przekazuje wszelkie pisma drogą faksową lub pocztą elektroniczną zgodnie z punktem 4. Terminy wyznaczone przez  Zamawiającego na dokonanie poszczególnych czynności przez Wykonawcę liczone są od dnia przekazania pisma drogą faksową lub pocztą elektroniczną zgodnie z pkt. 4.

- Wykonawcy zobowiązani są do wskazania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma przekazywane w ramach postępowania. Wykonawca wybiera faks albo pocztę elektroniczną według własnego uznania. W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał dokumenty pocztą elektroniczną.

      - W przypadku wyboru przez Wykonawcę poczty elektronicznej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie przekazywanej poczty. W przypadku zaniechania odebrania przekazanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie wynikające z tego skutki. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą elektroniczną.

      - W przypadku wyboru przez Wykonawcę faksu jako drogi otrzymywania pism nadawanych przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności i czytelności otrzymania przesłanego pisma. Brak kompletności lub czytelności Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu telefonicznie na nr 52 / 38-96-231. Za dowód skutecznego przesłania pisma do Wykonawcy drogą faksową Zamawiający uznaje potwierdzenie przesłania faksowego „OK” na numer podany przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą faksową.

      - Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku zmiany numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma przesyłać pisma. W przypadku niedokonania powiadomienia Zamawiającego, przesłanie pisma na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany na formularzu ofertowym zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie uważa się za skutecznie dokonane.

- Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy przesyłać na numer faksu 52 / 38-97-263 lub na adres e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl

# IX. WADIUM:

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawcy związani są ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XI. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY:

- Ofertę należy złożyć na formularzu przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik nr  1,2 oraz 3 do SIWZ,  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być sporządzone czytelną trwałą techniką, w języku polskim, w walucie PLN.

- Do oferty należy dołączyć:

- wymagane w rozdz. VI ust. 2 SIWZ oświadczenie. Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej.

- Wymagane w rozdz. VI ust. 2  SIWZ pełnomocnictwa, złożone w formie pisemnej (oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

- Dokumenty i oświadczenia  składane przez wykonawcę na potwierdzenie spełniana warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, winny być złożone zgodnie z formą określoną w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).

- Osoba(-y) uprawniona(-e) do reprezentowania  wykonawcy musi parafować miejsca, w których wykonawca naniósł  zmiany.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

- Wykonawca zamieści ofertę z załącznikami w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:

- nazwę wykonawcy, adres, nr telefonu i faksu

- zapis co najmniej następującej treści:

NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

Oferta dot. zamówienia publicznego na

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów wraz z dzierżawą czytnika dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku  – N-M.ZP/D/8/2020

Nie otwierać przed dniem  11.12.2020 r. przed godz. 10:30

UWAGA! W powyższy sposób powinno zostać oznaczone również opakowanie kurierskie.

- Zaleca się, aby oferta złożona była  w sposób uniemożliwiający jej dekompletację (np. zszyta) - z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w ust. 10, co do których zaleca się aby stanowiły część wydzieloną od oferty.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Oferty należy przesłać na adres: NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku, ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork lub złożyć w siedzibie zamawiającego sekretariat Budynek „D”, pokój nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2020 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty). Oferta musi być opisana w sposób określony w rozdz. X ust. 10 SIWZ. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia oferty ponosi wykonawca.

- Zmiana i wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmianę treści złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej (patrz rozdz. X ust. 10 SIWZ) z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

- Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmianę.

- Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że oświadczenie wykonawcy o wycofaniu oferty wpłynie do zamawiającego przed upływem  terminu  składania ofert. Do składanego oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania wykonawcy.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego pokój nr 5. Otwarcie ofert jest jawne.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

- Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ a następnie przepisuje ją do tabeli w pkt. 1.1) formularza oferty.

- Wykonawca oblicza cenę ofertową uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie musiał ponieść, a w szczególności podatek VAT, podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami, a także inne opłaty i daniny (w tym cło), koszt dostawy, transport i rozładunek. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę do obliczenia wartości oferty.

- Ceny jednostkowe należy podawać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z którym zostanie zawarta umowa o zamówienie publiczne.

- Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY  WRAZ Z PODANIEM ICH  WAG:

      - Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

      - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena (C) - 60%

Termin płatności (P) – 30%

Termin rozpatrzenia reklamacji (R) – 10%

Oferty będą oceniane według ww. kryteriów, w następujący sposób:

      - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

- Kryterium cena (C) – 60%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma w każdej  części zamówienia maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt., a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto

C = (---------------------------------------------- x 100 pkt) x waga kryterium tj. 60 %

Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

- Kryterium termin płatności (P) – 30 %. W każdej części zamówienia ofertom zostanie przypisana liczba punktów, zgodnie ze wzorem (maksymalnie 30 pkt):

Termin płatności oferty badanej - 30 dni

P = (---------------------------------------------------- x 100 pkt) x waga kryterium tj. 30 %

30 dni

Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni.

- Kryterium termin rozpatrzenia reklamacji (R) – 10 %. W każdej części zamówienia ofertom zostanie przypisana liczba punktów, zgodnie z oświadczeniem złożonym w  formularzu ofertowym (maksymalnie 10 pkt). Oferty otrzymają następującą liczbę punktów w zależności od zadeklarowanego terminu rozpatrzenia reklamacji od dnia złożenia reklamacji przez zamawiającego:

- Termin rozpatrzenia reklamacji do 2 dni – 10 pkt.

- Termin rozpatrzenia reklamacji od 3 do 4 dni – 5 pkt.

- Termin rozpatrzenia reklamacji od 5 do 6 dni – 0 pkt.

Zamawiający informuje, że maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 6 dni od dnia złożenia reklamacji przez zamawiającego.

W przypadku, gdy wykonawca nie wypełni oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym Zamawiający przyzna 0 pkt, uznając że zadeklarowany został maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji.

- Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w ust. 2 i 3, obliczona wg wzoru:

O = C + P + R  - ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

P – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin płatności

R - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin rozpatrzenia reklamacji

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

          - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO   WYKONANIA UMOWY ORAZ WARUNKI UMOWY:

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo  do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie (jeśli nie była dołączona do oferty).

  - Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie atestów, certyfikatów, świadectw rejestracji i innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

  - Główne postanowienia umowy określa załącznik nr 6 oraz 6a do SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

    - Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie wobec czynności:

    - określenia warunków udziału w postępowaniu

    - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

    - odrzucenia oferty odwołującego

    - opisu przedmiotu zamówienia

    - wyboru najkorzystniejszej oferty

    - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia —jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną lub faksową albo w terminie 10 dni —jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

    - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

    - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

    - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

    - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

    - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

    - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

    - Na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy, Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany.

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO", informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOVUM-MED Sp. z o.o. 
w Więcborku, ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork, NIP 504-000-89-67, REGON 093213663.

- Dane do kontaktu z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

- adres e-mail: iod@szpital-wiecbork.pl

- tel. kontaktowy: 692 750 790

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy N-M.ZP/D/8/2020, pod nazwą „Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów wraz z dzierżawą czytnika dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku”;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp";

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Lub przez okres trwałości projektu),

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

Podanie danych osób kontaktowych i wyznaczonych do realizacji zamówienia nie jest obowiązkiem ustawowym, służy jedynie Zamawiającemu do celów kontaktowych i weryfikacji możliwości prawidłowego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, brak podania takich danych może uniemożliwić lub znacznie utrudnić ocenę Wykonawcy.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; Zamawiający w tym celu może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa wyżej, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy przetwarzanie opiera się wyłącznie na art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że:

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

- dane osób wyznaczonych do kontaktu i/lub realizacji zamówienia zostały przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zakres przekazanych danych to:

- w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu: imię i nazwisko, dane kontaktowe;

- w przypadku osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, za pomocą których Wykonawca wykazuje możliwość realizacji umowy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

XIX. INFORMACJE DODATKOWE:

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wszystkie załączniki załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie  posiadająca osobowości prawnej. Wykonawcy mogą  wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy.

- Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki:

- Załącznik  nr 1  – Formularz OFERTY

- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

- Załącznik nr 3 - Wykaz wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie – grupa kapitałowa

- Załącznik nr 6 – Główne postanowienia umowy

- Załącznik nr 6a – Główne postanowienia umowy dzierżawy

- Komisja przetargowa w składzie:

Lucyna Wijas

Dagmara Starzecka

Gabriela Jaskulska

Barbara Myślińska

Michał Kryszewski

Adam Gackowski

- przedkłada do zatwierdzenia niniejszą SIWZ, wraz z załącznikami.

- Więcbork, dn. 27 listopada 2020

## Ozn. postępowania N-M.ZP/D/8/2020	załącznik nr 1 do siwz

NOVUM-MED Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26

89-410 Więcbork

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszonego w dniu 30.11.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  756122-N-2020 przetargu nieograniczonego, ogłoszonego także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.bip.szpital-wiecbork.pl na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów wraz z dzierżawą czytnika dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku” – nr postępowania N-M.ZP/D/8/2020,

niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres, siedziba |  |
| Adres do korespondencji |  |
| REGON |  |
| NIP |  |
| KRS/CEIDG (do samodzielnego pobrania przez zamawiającego) |  |
| Nr telefonu: | Nr faxu: e-mail: |
| Imię Nazwisko i Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów |  |

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - Za cenę brutto wykazaną w formularzach cenowych, stanowiących załączniki do niniejszej oferty, tj.:

| Wybrany pakiet | Cena oferty brutto w PLN |
| --- | --- |
| Pakiet 1 |  |
| Pakiet 2 |  |
| Pakiet 3 |  |
| Pakiet 4 |  |
| Pakiet 5 |  |
| Pakiet 6 |  |

  - Termin płatności ……………….. licząc od daty przyjęcia towaru do siedziby zamawiającego i otrzymania faktury wystawionej zgodnie z warunkami zawartej umowy.

(Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni)

  - Termin rozpatrzenia reklamacji ……………….. dni od zgłoszenia reklamacji

(Zamawiający informuje, że maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 6 dni od dnia złożenia reklamacji przez zamawiającego.

  - Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapisami SIWZ

  - Warunki płatności: zgodnie z zapisami SIWZ

2. Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

  - cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym dostawy i rozładunku,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

  - akceptujemy główne postanowienia umowy nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej/ich zawarcia w stosownych terminach,

  - oferowane przez nas produkty posiadają okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.

  - oferowane przez nas wyroby stanowiące przedmiot zamówienia są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz posiadają aktualne certyfikaty i zgłoszenia dopuszczające do użytkowania i zobowiązujemy się do ich przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego.

  - Składając ofertę informujemy, że wybór naszej oferty (właściwe zaznaczyć)

☐    będzie prowadzić

☐    nie będzie prowadzić

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące usługi i/lub dostawy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość ( w kwocie netto ) ww. usług i/lub dostaw wynosi : ………………….…………   zł

(nazwy (rodzaj) towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)

  - wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

  - Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Firma (nazwa) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

  - Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem

| NIE |  |
| --- | --- |
| TAK | (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy również wypełnić poniższe dane): |
|  | Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. |
|  | Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. |
|  | Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |

3. Integralną częścią oferty są poniższe dokumenty:

  - ……………………………………….…………….…

  - ……………………………………….…………….…

4. Oferta zawiera……..stron kolejno ponumerowanych i trwale połączonych.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Ozn. postępowania N-M.ZP/D/8/2020	załącznik nr 2 do siwz

FORMULARZ CENOWY

## Ozn. postępowania N-M.ZP/D/8/2020	załącznik nr 3 do siwz

Pakiet nr 1 – Gazometria – odczynniki z dzierżawą analizatorów podstawowego i zapasowego

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

| ANALIZATOR PODSTAWOWY ORAZ ANALIZATOR ZAPASOWY |
| --- |
| Pełna nazwa, typ lub model urządzenia** |  |
| Producent** |  |
| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| a. | b. | c. | d. |
|  | Dwa fabrycznie nowe analizatory- rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0.1 mmol/L), cCl‾, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl) | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory | TAK |  |
|  | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: Maksymalnie 45 μl - z kapilary Maksymalnie 65 μl- ze strzykawki | TAK |  |
|  | Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 45 sekund | TAK |  |
|  | Wpięcie analizatora do sieci informatycznej firmy ATD SOFTWARE | TAK |  |
|  | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa ( nominalna) | TAK |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. | TAK |  |
|  | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie nie mniejsza niż 30 dni. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
|  | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną | TAK |  |
|  | Czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 30 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety) | TAK |  |
|  | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na analizator – okres dzierżawy | TAK |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny | TAK |  |
|  | Bezpłatny cykl szkoleń z zakresu obsługi analizatora, interpretacji wyników itp. | TAK |  |
|  | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej | TAK |  |
|  | Wbudowany system automatycznego mieszania próbek | TAK |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Wykonawca na czas trwania umowy nieodpłatnie dostarczy lodówkę do przechowywania odczynników. | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „d”

** - wskazania pełnej nazwy produktu, typu lub modelu oraz producenta

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 2 – Odczynniki do oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1C) wraz z dzierżawą analizatora

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

| ANALIZATOR |
| --- |
| Pełna nazwa, typ lub model urządzenia** |  |
| Producent** |  |
| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| a. | b. | c. | d. |
|  | Analizator nie starszy niż 2019 rok | TAK |  |
|  | Czas pomiaru HbA1c do 7 minut | TAK |  |
|  | Korelacja z metodą referencyjną HPLC minimum 97 % | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie danych dotyczących badania | TAK |  |
|  | Wpięcie analizatora do sieci informatycznej laboratorium współpracujące z oprogramowaniem PROFLAB firmy ATD – SOFTWARE. | TAK |  |
|  | Objętość próbki maksymalnie 10 µl | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar i kalibracja | TAK |  |
|  | Zintegrowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „d”

** - wskazania pełnej nazwy produktu, typu lub modelu oraz producenta

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 3 – Jony – odczynniki z dzierżawą analizatora

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

| ANALIZATOR |
| --- |
| Pełna nazwa, typ lub model urządzenia** |  |
| Producent** |  |
| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| a. | b. | c. | d. |
|  | Analizator do oznaczania jonów Na, K, CL w krwi pełnej, osoczu, surowicy, moczu. Analizator nowy . Rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania oznaczeń zarówno ze strzykawki, kapilary bez stosowania adapterów, probówki. | TAK |  |
|  | Pomiar metodą potencjometrii. Elektrody całkowicie bezobsługowe. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w program statystycznej kontroli jakości. Wydruki Levey-Jennings | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w detektor pęcherzyków powietrza. | TAK |  |
|  | Mała objętość próbki: krew, osocze, surowica - 55ul, mocz -300ul | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o zamknięty moduł zawierający wszystkie odczynniki i zbiornik na ścieki. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania kontroli jakości na 3 poziomach. | TAK |  |
|  | Kalibracje wykonywane automatycznie. Analizator stale monitoruje poziom odczynnika i ścieków. | TAK |  |
|  | Flagowanie wyników znajdujących się poza zakresami normalnym i krytycznymi | TAK |  |
|  | Automatyczne lub programowane przechodzenie do rodzaju pracy standby – tryb oszczędzania odczynnika | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania haseł dostępu w celu zabezpieczenia przed zmianą ustawień systemu | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzanie ID pacjenta lub próbki za pomocą czytnika kodów lub klawiatury | TAK |  |
|  | Pamięć co najmniej 93 wyników QC dla przynajmniej 3 poziomów kontroli | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka umożliwiająca drukowanie wyników pacjentów, kalibracji i kontroli jakości | TAK |  |
|  | Pamięć co najmniej 64 wyników pacjentów | TAK |  |
|  | Analizator z możliwością współpracy z siecią informatyczną LIS poprzez złącze RS232 | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w samoooczyszczającą się sondę próbek. | TAK |  |
|  | Krótki czas pomiaru – z krwi pełnej, osocza, surowicy do 35 s | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w detektor pęcherzyków powietrza | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „d”

** - wskazania pełnej nazwy produktu, typu lub modelu oraz producenta

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 4 – Biochemia – odczynniki z dzierżawą analizatora podstawowego i zapasowego wraz z dostawą materiałów zużywalnych do analizatora biochemicznego ERBA XL - 640

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

| ANALIZATOR BIOCHEMICZNY PODSTAWOWY ORAZ ANALIZATOR ZAPASOWY |
| --- |
| Pełna nazwa, typ lub model urządzenia** |  |
| Producent** |  |
| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| a. | b. | c. | d. |
| ANALIZATOR PODSTAWOWY |
|  | Automatyczny analizator biochemiczny typu wolnostojącego, z oprogramowaniem w języku polskim. | TAK |  |
|  | Analizator nie starszy niż z 2018 | TAK |  |
|  | Wydajność dla testów biochemicznych/turbidymetrycznych min. 400 testów/godz. | TAK |  |
|  | System odczynnikowy w pełni otwarty | TAK |  |
|  | Bezobsługowy układ optyczny, bez konieczności wymiany jakichkolwiek jego elementów w okresie dzierżawy | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy fotometru nie mniej niż 3.5A | TAK |  |
|  | Źródło światła oparte o technologię LED | TAK |  |
|  | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użycia wymieniane minimum raz w miesiącu | TAK |  |
|  | Automatyczne sprawdzanie czystości optycznej każdej kuwety przed pomiarem, odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz pomijanie kuwet poza dopuszczalnym zakresem w czasie rzeczywistym, bez wstrzymywania pracy analizatora/sesji w toku. | TAK |  |
|  | Bezobsługowy układ dozujący w module biochemicznym, nie wymagający wymiany tłoków, strzykawek, wężyków w okresie dzierżawy. | TAK |  |
|  | 2 niezależne ramiona odczynnikowe, mieszadła i osobne ramię próbkowe. | TAK |  |
|  | Igły wykrywające poziom cieczy oraz wyposażone w system wykrywania przeszkód pionowych. | TAK |  |
|  | Igła próbkowa wyposażona w czujnik wykrywania skrzepów, z automatycznym myciem po wykryciu skrzepu, bez wstrzymywania pracy. | TAK |  |
|  | Minimum 90 pozycji na próbki odczytywane przez wbudowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Wstawianie kalibratorów, kontroli i próbek citowych na dowolnych pozycjach rotora próbkowego | TAK |  |
|  | Rotor próbkowy na minimum 120 pozycji | TAK |  |
|  | Możliwość dostawiania próbek i odczynników do sesji roboczej w toku w czasie nie dłuższym niż 1 minuta (wstrzymanie pracy igieł). | TAK |  |
|  | Termostatowanie rotora reakcyjnego – sucha łaźnia. | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynniki gotowe do użytku, w barkodowanych opakowaniach, tego samego producenta co analizator | TAK |  |
|  | Wszystkie kontrole i kalibratory tego samego producenta co analizator | TAK |  |
|  | Chłodzony pokład odczynnikowy – minimum 85 pozycji. | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu odczynników w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Automatyczne przechodzenie do kolejnej butelki tego samego odczynnika po skończeniu się odczynnika w pierwszej butelce. | TAK |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla odczynników. | TAK |  |
|  | Automatyczne powtórzenia próbek po przekroczeniu liniowości, wyczerpaniu substratu oraz zaprogramowanego zakresu. | TAK |  |
|  | Możliwość zlecenia ręcznego powtórzenia próbki z własnym współczynnikiem rozcieńczenia i zagęszczenia | TAK |  |
|  | Automatyczne rozcieńczenie wstępne próbek moczu dla testów biochemicznych | TAK |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości. Wymagane wykresy Levy Jenningsa – dwa poziomy kontroli na jednym wykresie, reguły Westgarda i wykresy Youdena. | TAK |  |
|  | Dwukierunkowa współpraca z siecią informatyczną na zasadzie zapytań. | TAK |  |
|  | Automatyczny transfer wyników do sieci po uzyskaniu każdego wyniku. | TAK |  |
|  | Analizator dostarczony z komputerem, monitorem, laserową drukarką monochromatyczną, UPS oraz stacją uzdatniania wody. | TAK |  |
|  | Maksymalne zużycie prądu nie więcej niż 1000 VA | TAK |  |
|  | Maksymalne zużycie wody poniżej 15 litrów/godz. | TAK |  |
| ANALIZATOR ZAPASOWY |
|  | W pełni automatyczny analizator biochemiczny z oprogramowaniem w języku polskim | TAK |  |
|  | W pełni automatyczny analizator biochemiczny z oprogramowaniem w języku polskim | TAK |  |
|  | Wydajność dla testów biochemicznych/turbidymetrycznych min. 200 testów/godz. | TAK |  |
|  | Ilość miejsc na próbki : minimum 60 | TAK |  |
|  | Ilość miejsc na odczynniki: minimum 25 | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. fali od 340 do 800 nm. | TAK |  |
|  | Analizator pracujący z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Automatyczny podajnik kuwet lub możliwość załadowania min 100 kuwet jednorazowo. | TAK |  |
|  | Maksymalne zużycie wody poniżej 4 litrów/godz. | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu próbki i odczynnika. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania na analizatorze zapasowym wszystkich badań przewidzianych dla analizatora głównego, także i tych dla których nie podano ilości oznaczeń. | TAK |  |
|  | Analizator dostarczony z komputerem, monitorem, laserową drukarką monochromatyczną i UPS | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Czas reakcji serwisu: do 48 godzin od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Bezpłatny udział w kontroli międzynarodowej. | TAK |  |
|  | Koszt podłączenia obu analizatorów do sieci informatycznej ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Oferowane odczynniki, kontrole i kalibratory muszą umożliwiać pracę na analizatorze XL-640, będącym własnością Zamawiającego | TAK |  |
|  | Kalibrator biochemiczny oraz surowice kontrolne biochemiczne- ludzkie zmetryczkowane również na HDL | TAK |  |
|  | CRP – o poszerzonym zakresie pomiarowym, minimum 1,3-300 mg/l | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni lodówkę do przechowywania odczynników. | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „d”

** - wskazania pełnej nazwy produktu, typu lub modelu oraz producenta

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 5 – Testy diagnostyczne, odczynniki laboratoryjne oraz testy do analizy moczu z dzierżawą czytnika

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

| CZYTNIK |
| --- |
| Pełna nazwa, typ lub model urządzenia** |  |
| Producent** |  |
| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| a. | b. | c. | d. |
|  | Analizator nie starszy niż 2017 rok produkcji. | TAK |  |
|  | Wydajność analizatora minimum 400 oznaczeń na godz. | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Pamięć min. 1000 wyników badań. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja aparatu przy uruchomieniu aparatu, bez wykonywania oznaczeń kalibracyjnych, bez użycia dodatkowych specjalnych pasków, kodów kreskowych (potwierdzone deklaracją producenta i odpowiednim fragmentem instrukcji) | TAK |  |
|  | Pasek standardowy wielokrotnego użytku do sprawdzania układu optycznego na wyposażeniu analizatora | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy LCD służący do komunikacji z aparatem tj. wyboru funkcji, ustawień. | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach (SI, konwencjonalne, system plusowy – arbitralny) | TAK |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
|  | Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków | TAK |  |
|  | Wyposażony w czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka na papier termiczny . | TAK |  |
|  | Automatyczne przesyłanie wyników oznaczeń do zewnętrznego oprogramowania firmy ATD – SOFTWARE (bez wykonywania dodatkowych czynności związanych z wysyłaniem danych) | TAK |  |
|  | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na paskach) | TAK |  |
|  | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczenia | TAK |  |
|  | Ciekły materiał kontrolny (mocz kontrolny), gotowy do użycia, na dwóch poziomach (normalny, patologiczny) do przeprowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej | TAK |  |
|  | Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „d”

** - wskazania pełnej nazwy produktu, typu lub modelu oraz producenta

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Ozn. postępowania N-M.ZP/D/8/2020	załącznik nr 4 do siwz

NOVUM-MED Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26

89-410 Więcbork

Wykonawca:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(pełna Nazwa/frma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów wraz z dzierżawą czytnika dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

- Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## Ozn. postępowania N-M.ZP/D/8/2020	załącznik nr 5 do siwz

NOVUM-MED Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26

89-410 Więcbork

......................................

pieczęć wykonawcy

(Oświadczenie wymagane do złożenia w ciągu 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP).

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Nazwa i adres Wykonawcy*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że Firma/y, którą/e reprezentujemy

    - nie należy do grupy kapitałowej*,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),

z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

    - należy do grupy kapitałowej*

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),

z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - nie należy do żadnej grupy kapitałowej*,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),

* niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## Ozn. postępowania N-M.ZP/D/8/2020	załącznik nr 6 do siwz

GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ………….. (WZÓR)

w dniu …………  2020 r w Więcborku pomiędzy:

NOVUM – MED Sp.  z o.o.  ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220302

NIP 504-000-89-67   REGON  093213663

reprezentowaną przez :

Prezes Zarządu – mgr Maria Kiełbasińska

zwaną dalej „ Zamawiającym „

a

…………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

Działając na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr  756122-N-2020 na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów wraz z dzierżawą czytnika dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku, sprawa nr N-M.ZP/D/8/2020 dokonał wyboru Wykonawcy w celu realizacji  ww. dostaw na rzecz  Zamawiającego.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa w okresie 24 miesięcy (12 miesięcy dla Pakietu nr 6) przedmiotu zamówienia w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (formularz cenowy zał. nr 2 do SIWZ), zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy  z dnia ………….stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Przedstawione ilości w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (formularz cenowy zał. nr 2 do SIWZ) stanowią ilość szacunkową w okresie 24 miesięcy (12 miesięcy dla Pakietu nr 6), a faktyczna ilość i zakres dostaw poszczególnych rodzajów asortymentów wynikać będzie z  potrzeb bieżących Zamawiającego, określonych w  udzielanych Wykonawcy na piśmie zamówieniach.

- Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w SIWZ oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt, wraz z fakturą VAT w wersji papierowej na teren siedziby Zamawiającego (ul. Mickiewicza 26 – Laboratorium Medyczne) w terminie do 4 dni roboczych  lub do 48 godzin ”na cito”, licząc od dnia złożenia pisemnego zamówienia zawierającego licząc od dnia złożenia zamówienia zawierającego

- określenie rodzaju i ilości zamawianego towaru,

- dane  Zamawiającego.

- Zamówienia wymagają akceptacji Prezesa Zarządu NOVUM-MED. Sp. z o.o. lub osoby przez nią

upoważnionej.

- Zamówienia będą składane  telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.

- Dostarczany towar musi mieć, co najmniej 6  miesięczny okres przydatności do użycia.

- Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na dzierżawione analizatory oraz czytnik. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przynajmniej 1 x w trakcie trwania umowy bezpłatnego przeglądu technicznego.

- Wykonawca pokrywa koszty naprawy analizatora z wyłączeniem  materiałów i części zużywalnych zawartych w formularzu cenowym ( załącznik  2 do SIWZ).

- Wykonawca po podpisaniu umowy na dzierżawę analizatora/czytnika poda jego wartość brutto, rok produkcji oraz numer seryjny (na potrzeby ubezpieczenia sprzętu)

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże kalkulację uwzględniającą ceny jednostkowe netto wszystkich oferowanych produktów

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego dostarczy dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań zamawiającego przez przedmiot zamówienia (atesty, certyfikaty, zgłoszenia, katalogi, ulotki, karty charakterystyki, itp.)

§ 3

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie dostaw objętych niniejszą umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy transporcie przedmiotu poszczególnych dostaw i jest obowiązany zapewnić właściwe i bezpieczne warunki przewozu.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy w całości lub w części osobom trzecim w zakresie innym niż określony w ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

- W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia o:

- zmianie nazwy lub siedziby Wykonawcy, pod rygorem uznania za doręczone skutecznie wszelkich pism skierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy na dotychczasowy adres,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji lub upadłości Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności przez Wykonawcę.

§ 5

- Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją przedmiotu umowy będzie pełnić …………………  tel. …………….,

- Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnić  …………..  tel. ………………

§ 6

- Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

- Brak powyższej zgody Zamawiającego powoduje nieważność cesji.

§ 7

- Wynagrodzenie za dostawy objęte przedmiotem umowy będzie ustalane według załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy (załącznik nr 1 do umowy), zawierającego ceny jednostkowe brutto zamawianego asortymentu.

- Wartość umowy brutto wynosi : …………….. PLN  / słownie : ……………………………………/

- Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych brutto w zakresie całości przedmiotu

objętego niniejszą umową w okresie trwania umowy z zastrzeżeniem zapisów  § 12.

- Podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem 24 miesięcznym (12 miesięcznym dla Pakietu nr 6)

Zamawiający zastrzega  sobie prawo rezygnacji z zakupu części zamówienia, wynikające z braku zapotrzebowania na dany asortyment lub zmniejszenia zapotrzebowania, przy czym zmniejszenie asortymentu nie przekroczy 40%.

- Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie w terminie …….. dni od wystawienia faktury VAT. Za dzień zapłaty  uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy -  …………………

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, a jego numer NIP to 504-000-89-67.

- Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu    zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych  należności zaległych należności.

§ 8

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku braku możliwości dostarczenia towaru z winy Wykonawcy – w wysokości 2,0%

wartości nie dostarczonego towaru,

- w przypadku opóźnienia dostawy – 1% wartości danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

- w przypadku niedotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu rozpatrzenia reklamacji – 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia

2.    Odsetki ustawowe będą regulowane zgodnie z Kodeksem Cywilnym i porozumieniem stron.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanej umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanej umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw.

5.    Przy zapłacie należności za dostarczony towar Zamawiający potrąci ewentualne kary umowne.

6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy określone w umowie kary umowne nie pokryją rzeczywiście wyrządzonej szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy.

7.	Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty brutto  z § 7 ust. 2.

§ 9

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

- zaistnienia okoliczności o których mowa w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- niedopełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w § 1 umowy;

- Wykonawca swoje prawa i obowiązki przeniósł na osobę trzecią, nie uzyskawszy na to pisemnej zgody Zamawiającego;

- świadczone przez Wykonawcę dostawy są nieodpowiedniej jakości,

- Wykonawca uchyla się od przyjęcia zamówienia w sposób przewidziany niniejszą umowa;

- Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą umową, co uniemożliwiło lub utrudniło   Zamawiającemu wykonanie czynności, do których został powołany a w szczególności zagroziło zdrowiu lub życiu pacjentów;

- Wykonawca utracił  konieczne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia;

- zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- w przypadku rozwiązania umowy wiążącej zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia w części lub w całości co do zakresu objętego postanowieniami umowy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie rozwiązania umowy z NFZ (wypowiedzenie, wygaśnięcia itp. ) z tym zastrzeżeniem, że płaci wynagrodzenie za wykonaną część umowy do tego okresu.

- Odstąpienia dokonuje się pod rygorem nieważności na piśmie wraz z uzasadnieniem.

- Zamawiający może przed natychmiastowym odstąpieniem od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej, jednokrotnie wezwać Wykonawcę do usunięcia ww. uchybień. Jeżeli Wykonawca uczyni zadość żądaniom Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Powyższe uprawnienia służą wyłącznie Zamawiającemu i nie mogą stanowić przedmiotu jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy.

- Wykonawca może odstąpić od ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż sześć miesięcy.

- W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, stosowne do części zrealizowanej umowy.

§ 10

- W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem niniejszej umowy, strony mają obowiązek wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, przedstawiając drugiej stronie swoje roszczenia na piśmie.

- Do roszczeń, o których mowa w ustępie poprzedzającym, należy ustosunkować się w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania ich na piśmie. Odpowiedź na ww.  roszczenia powinna mieć formę pisemną.

- W przypadku dojścia do porozumienia w dotychczas spornych kwestiach strony są obowiązane do niezwłocznej realizacji uzgodnień.

- W przypadku bezsprzecznego istnienia rozbieżności w stanowiskach obu stron mimo uprzednio podjętego postępowania, o którym mowa w ustępach poprzedzających, każda ze stron może wystąpić na drogę postępowania sądowego celem ich rozstrzygnięcia.

- Do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy właściwy jest sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11

1.  Umowa obowiązuje  od dnia ……….. do czasu całkowitego wykonania umowy tj. dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w ilościach  określonych w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr. 2 do SIWZ.

2.  Umowa wygasa jednak bez względu na okoliczności z dniem po upływie 24 miesięcy (12 miesięcy dla Pakietu nr 6) od dnia jej zawarcia, tj. …………….

§ 12

1. 	Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w okresie jej obowiązywania w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w  przypadkach przewidzianych w umowie :

a.	zmiany stawki podatku VAT / Akcyzy dla usługi  pod warunkiem zmiany tej stawki przepisem prawa  obowiązującym w tym zakresie. Zmiana stawek obowiązuje od dnia wejścia w życie zmienionego  przepisu.

b.	zmiany cen urzędowych w ramach niniejszej umowy zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego cenę.

2.  Oprócz okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                       o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3. Dokonanie zmiany Umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wskazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego paragrafu wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania,                   w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia publicznego do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

6. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 2 lit. c) niniejszego paragrafu przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. d) niniejszego paragrafu wynagrodzenie zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikające ze wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego, wynikające z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego.

8. W przypadku zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 3 - 7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

9. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy.

10. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 lit. a), b), c) oraz d) niniejszego paragrafu na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z okoliczności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

11. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy.

12.	Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy (lub aneksu) oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie dotyczy to takich sytuacji, gdy konieczność zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo  zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 14

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1 do umowy – formularz cenowy

Załącznik nr 2 do umowy – oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY			                          		                    WYKONAWCA

## Ozn. postępowania N-M.ZP/D/8/2020	załącznik nr 6a do siwz

GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY DZIERŻAWY

UMOWA DZIERŻAWY NR ………….. (WZÓR)

w dniu …………  2020 r w Więcborku pomiędzy:

NOVUM – MED Sp.  z o.o.  ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220302

NIP 504-000-89-67   REGON  093213663

reprezentowaną przez :

Prezes Zarządu – mgr Maria Kiełbasińska

zwaną dalej „ Dzierżawcą„

a

…………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………….

zwanym dalej Wydzierżawiącym, została zawarta umowa następującej treści:

Działając na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr  ………………… na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów wraz z dzierżawą czytnika dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku, sprawa Nr N-M.ZP/D/8/2020 dokonał wyboru Wykonawcy w celu realizacji  ww. dzierżawy na rzecz  Zamawiającego.

§ 1

- Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę analizator ……………….(typ/model/producent) zwany dalej „Przedmiotem dzierżawy”, zgodnie z warunkami przetargu oraz ofertą przetargową z dnia .......................

- Wydzierżawiający przekazuje Dzierżawcy instrukcję obsługi przedmiotu dzierżawy w języku polskim, całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z przedmiotu dzierżawy oraz zapewnia bezpłatnie montaż przedmiotu dzierżawy i przeszkolenie personelu wraz z certyfikatami w zakresie jego obsługi.

- Przedmiot dzierżawy wraz ze stosownymi instrukcjami zostanie wydany Dzierżawcy na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, po stwierdzeniu przez Dzierżawcę faktu przekazania przedmiotu dzierżawy stanie kompletnym i nadającym się do umówionego użytku.

- Wydzierżawiający zobowiązany jest dostarczyć i przekazać Dzierżawcy przedmiot dzierżawy w terminie poprzedzającym pierwszą dostawę odczynników, jednak nie później niż 2 tygodnie od podpisania  umowy w sposób gwarantujący realizację potrzeb Dzierżawcy, wynikających z  zawartej umowy na dostawę odczynników.

- Wartość przedmiotu dzierżawy na dzień podpisania niniejszej umowy wynosi: ……………………….

§ 2

- Czynsz dzierżawny za przedmiot dzierżawy określony w § 1 ust. 1 płatny w okresach miesięcznych ustala się w wysokości   …………………… zł brutto za miesiąc, płatny w terminie 30 dni od otrzymania faktury w formie papierowej na konto Wydzierżawiającego podane na fakturze. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Dzierżawcy.

- W przypadku wystawienia faktury (faktury korygującej) niezgodnie z zawartą umową lub przepisami podatkowymi, termin płatności faktury rozpocznie swój bieg od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

- Wysokość czynszu, o którym mowa w pkt 1 obowiązuje przez cały okres trwania niniejszej umowy, 
z zastrzeżeniem § 8.

- W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty, o którym mowa w ust. 1, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Wartość brutto dzierżawy za okres 24 miesięcy wynosi  ………………………… zł /słownie: ……………………… ……………………………………………….. zł/.

§ 3

- Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem 
i wymaganiami  zgodnymi z zasadami prawidłowej obsługi.

- Wydzierżawiający w okresie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się w ramach czynszu dzierżawnego do serwisu przedmiotu dzierżawy, wszelkich napraw i remontów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy, na własny koszt, poza przypadkami zawinionymi przez Dzierżawcę.

- Wydzierżawiający zobowiązuje się naprawić uszkodzony sprzęt w terminie do 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania zgłoszenia do naprawy.

- Ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy w pełnym zakresie (od wszystkich ryzyk) leży po stronie Wydzierżawiającego. Brak ubezpieczenia nie zwalnia Wydzierżawiającego z konsekwencji finansowych w przypadku jakichkolwiek awarii lub uszkodzeń przedmiotu dzierżawy bez względu na okoliczności zdarzenia.

§ 4

- Bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani poddzierżawiać.

- W razie naruszenia powyższego obowiązku Wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć 
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

- Dzierżawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że dalsza realizacja zamówienia nie będzie leżeć w interesie Szpitala lub będzie sprzeczna z jego działalnością.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Wydzierżawiający nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Dzierżawcy oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Dzierżawcy może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

§ 7

- Dzierżawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach powodujących, że dalsza realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy, w szczególności zobowiązania określonego w § 1  umowy lub rażącego naruszenia pozostałych postanowień umownych, Dzierżawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Dzierżawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w razie wcześniejszego rozwiązania umowy nr ……………. z dnia ……………….. r. na dostawę odczynników/testów.

- Po zakończeniu okresu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż 
w terminie 5 dni od rozwiązania umowy zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nienaruszonym 
z uwzględnieniem normalnego zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania. Zwrot nastąpi 
w siedzibie Dzierżawcy i zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

§ 8

- Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wydzierżawiającego mogą nastąpić wyłącznie jeżeli Dzierżawca przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana wysokości czynszu dzierżawnego, o którym mowa w §2 ust. 1 może nastąpić tylko 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w wyniku okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy za zgodą Dzierżawcy lub w przypadku kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Dzierżawcy.

- Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku:

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT w taki sposób, że cena netto pozostaje bez zmian,

- wydłużenia okresu dzierżawy analizatorów spowodowanego przedłużeniem okresu obowiązywania umowy na dostawę odczynników.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

      - W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), a także postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa.

§ 10

            - Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Dzierżawcy.

§ 11

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy.

2. Obowiązuje od .......-.........-…………. r. do .........-........-……….. r .

§ 12

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

### WYDZIERŻAWIAJĄCY                                                                                    DZIERŻAWCA

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

należy wypełnić jeżeli dotyczy