Pakiet nr 4 – Testy diagnostyczne, odczynniki laboratoryjne oraz testy do analizy moczu z dzierżawą czytnika

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | Szacunkowa ilość testów na 36 miesięcy | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka podatku VAT i kwota | Wielkość opakowania | Wymagana ilość opakowań na 36 miesięcy | Cena opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe do analizy moczu ,minimum 10 parametrowe - ciężar wł., pH, białko, glukoza, ketony, bilirubina, azotyny, urobilinogen, leukocyty |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocz kontrolny( 5 x w tygodniu) dwa poziomy |  | Do określenia przez wykonawcę |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Multi 10 Panel AMP/MOR/MDMA/COC/THC/MET/MTD/BAR/BZO/TCA. Wielkość opakowania 25 testów |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Streptococcus z grupy B w wymazach z pochwy lub odbytu (GBS) ( w zestawie zestaw testowy i wymazówki sterylne ) |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów wirusa grypy (typ A i B) w wymazach z nosa lub nosogardła, popłuczynach lub aspiratach z nosa. W skład zestawu testowego wchodzą płytki testowe pakowane oddzielnie, sterylne wymazówki, probówki z korkiem. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania wirusa RSV bezpośrednio w wymazach, popłuczynach lub aspiratach z nosa. Czułość =/> 95%. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią, sterylne wymazówki, diluent, probówki oraz pipetki. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dzierżawa | Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc brutto PLN | Okres dzierżawy | Wartość czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy brutto PLN |
| 7 |  | Czytnik |  | 36 miesięcy |  |
|  |  |  | RAZEM BRUTTO PLN (wartość oferty) |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

Mocz kontrolny płynny o stabilności minimum 14 dni po otwarciu.

Paski do analizy moczu minimum 10-parametrowe, dodatkowe pole kompensacyjne na paskach, eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczenia glukozy i krwi.

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie, pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jednego przeglądu technicznego w roku.