## Pakiet 3
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a
Pakiet nr 3. Elektrody do pomiaru entropii i NMT
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Elektroda do pomiaru entropii | szt. | 100
2. | Elektroda do pomiaru NMT | szt. | 100
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a
Pakiet nr 4. Akcesoria dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego I;
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
| Elastyczny łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń", z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchoskopii, elastyczny kapturek z zatyczką, dł. 15 cm, rozmiar 22F, sterylny. | szt. | 500
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a
Pakiet nr 5. Akcesoria dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego II;
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
| Układ oddechowy dla dorosłych do respiratora o regulowanej długości w zakresie 80-180 cm z pamięcią kształtu, średnica 22 mm. Dwie rury karbowane rozciągalne zakończone ze strony pacjenta łącznikiem prostym "Y" oraz łącznikiem kątowym z portem CO2 zabezpieczonym kapturkiem. Czas stosowania do 7 dni potwierdzony oświadczeniem producenta. | szt. | 150
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .........................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załacznik nr 4a
Pakiet nr 6. Wybrane akcesoria dla oddziału anestezjologii i intesywnej terapii III
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Pojedynczy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą. Długość linii 152 cm (122 + 30 cm), podwójny system przepłukiwania (3 ml/h), komora Macrodrip. | szt. | 300
2. | Linia do spirometrii, długość 300 cm. Dren w kolorze żółtym. | szt. | 50
3. | Linia do spirometri, długość 200 cm. . Dren w kolorze źółtym. | szt. | 50
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a
Pakiet nr 7. Wybrane akcesoria dla oddziału anestezjologii i intesywnej terapii IV
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Cewnik do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO tętnica udowa. długość użyteczna 20 cm, średnica zewnętrzna 5F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny w pełni kompatybilny z modułem pomiarowym w monitorach produkcji GE. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających. | szt. | 20
2. | Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze, zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z modułem pomiarowym w monitorach produkcji GE. | szt. | 10
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 11
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a
Pakiet nr 11. - Obłożenia operacyjne i odzież jednorazowego użytku
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką (opisem przedmiotu dostawy) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1.* | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim | szt. | 4200
2.* | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym | szt. | 4200
3.* | Maska medyczna wykonana z trzech warst niepylącej włókniny (23g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Kolor zielony. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 99,82%, ciśnienie różnicowe 17,02 Pa | szt. | 7000
4.* | Fartuch włókninowy dla odwiedzających z długimi rękawami zakończonymi gumką, wiązany w talii. | szt. | 1000
5.* | Koszula pacjenta z włókniny całkowicie rozcięta z tyłu. Rękawy krótkie, wiązana na troki w talii i w szyi. Rozmiar uniwersalny, niejałowa. | szt. | 1700
6.* | Spodenki do kolonoskopii niejałowe, z rozcięciem z tyłu, całkowicie nieprzejrzyste, włóknina o gramaturze min. 35g/m2. | szt. | 1000
7.* | Myjka jednorazowego użytku do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy bez palców , wykonana z tekstylno podobnej miękkiej , chłonnej włókniny brzegi łączone szwem ultradzwiękowym , gramatuta od 75 do 85 g/m, wymiary 16 x23 cm (+_5%) , nie ulegająca rozerwaniu w trakcie mycia pacjenta . | szt. | 300
8.* | Koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; zgodny z normą EN 13795. Możliwość podgrzania w urządzeniu grzewczym do 50⁰C. Dostępny w dwóch rozmiarach: 210 cm x 110 cm oraz 105 x 110 cm | szt. | 50
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
* - Zamawiający żąda próbki.
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ..............................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 17
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a
Pakiet nr 17. Rurki intubacyjne, filtry oddechowe i inne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1.* | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym wysokooporowym typ MURPHY, wykonanna z medycznego termoplastycznego PCV o zwiększonej elastyczności, wyposażona w podwójny znacznik głębokości , rozmiar na baloniku kontrolnym; linia RTG na całej długości rurki, całość bez lateksu i bez ftalanów, rozmiar 5,0 - 10,0, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami umożliwiającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki. | szt. | 1200
2.* | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego termoplastycznego PCV , posiadająca podwójny znacznik, głębokośc skalowana co 1 cm, bez lateksu i bez ftalanów, linia RTG na całej długości rurki; rozmiar 2,0 - 6,0, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami umożliwiającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki. | szt. | 50
3.* | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem z nad makietu wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana rurka polecana do długotrwałej wentylacji kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy linia rtg na całej długości rurki miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki znacznik głębokości wprowadzania w wersji z ruchomym szyldem, rozmiary 5.0 - 10.0 | szt. | 30
4.* | Rurka tracheostomijna z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC silikonowana, linia RTG na całej długości rurki, z przezroczystym szyldem wyposażonym w miekkie giętkie skrzydełka z nazwą producenta, znakowany rozmiarem balonik, zestaw musi zawierać dwie tasiemki do mocowania rurki oraz całość musi być pozbawiona ftalanów i lateksu, pakowane folia/papier, rozmiar 3.0-10.0 | szt. | 80
5. | Rurka Guedela, rozmiar 000 do 5, sterylna pakowana pojedyńczo folia-papier, z medycznego PCV z głatko zaokrąglonymji krawędziami z barwnym kodem wkładek bez lateksu i ftalanów | szt. | 450
6. | Zamkniety sterylny system do odsysania do stosowania przez 72h, posiadający blokadę dostepu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika,przycisk do kontroli siły ssania z przyciskiem zabezpieczajacym przed przypadkowym użyciem. System musi posiadać barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenia, mocny przezroczysty mankiet zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, medyczny port do podawania leków anestezjologicznych, cewnik z automatycznym końcem. Całość musi być bez lateksu i bez ftalanów. | szt. | 30
7.* | Filtr oddechowy z portem kapno | szt. | 1700
8. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, port tlenowy, łącznik 15mm. | szt. | 350
9.* | Maska tlenowa j. u. - rozmiary XS, S, M, L, XL | szt. | 1800
10. | Maska tlenowa j. u. z nebulizatorem – wszystkie rozmiary (dla dzieci i dorosłych) | szt. | 900
11. | Maska tlenowa j. u. z rezerwuarem – wszystkie rozmiary (dla dzieci i dorosłych) | szt. | 350
12. | Dren do tlenu (przewód tlenowy) z PCV sterylny, dł. 210 cm. | szt. | 200
13.* | Maska anestezyjna j.u. typu flex z nadmuchiwanym mankietem i zaworem regulacyjnym, przezroczysta, z barwnym oznaczeniem rozmiarów. Bez lateksu i DEHP. | szt. | 1600
14.* | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa, jednorazowa, typu McIntosh. Rozmary od 1 do 5. Wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metali, z elementami plastikowymi, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (Green Line). | szt. | 650
15. | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa, jednorazowa, typu Miller. Rozmary 00, 0. Wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metali, z elementami plastikowymi, kompatibilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (Green Line). | szt. | 40
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| …………………………………………… | [5 empty] | …………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 18
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a
Pakiet nr 18. Elektrody i papiery rejestracyjne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Elektroda EKG wykonana z pianki poliuretanowej, listek pozwalający na łatwe odklejenie elektrody od folii zabezpieczającej, żel stały, czujnik Ag/AgCl, kształt - okrągła z języczkiem, rozmiar 45mm x 42mm. | op=50 szt. | 800
2. | Elektroda do badań holterowskich wykonana z pianki poliuretanowej, żel stały, czujnik Ag/AgCl, kształt prostokątny z podłużnym otworem do przełożenia i zamocowania kabla EKG, rozmiar 55mm x 40mm. | op=50 szt. | 90
3. | Elektroda do badań wysiłkowych wykonana z włókniny perforowanej, żel stały, czujnik Ag/AgCl, kształt okrągły, średnica 50mm, wyposażona w tarkę do abrazji naskórka. | op=50 szt. | 180
4. | Elektroda EKG dla niemowląt, wykonana z pianki poliuretanowej, z hydrożelem, kwadratowa 23mm x 23mm z przewodem 50 cm zakończonym wtykiem DIN 42802-1, średn. 1,5mm. | op. 3 szt. | 30
5. | Żel do ekg, opakowanie 0,5 l | szt. | 40
6. | Żel do usg, opakowanie 0,5 l | szt. | 500
7. | Papier USG Mitsubishi K61B | szt. | 5
8. | Papier USG Sony UPP 84S | szt. | 80
9. | Papier KTG Bistos BT350 | szt. | 50
10. | Papier KTG Corometrics 4305BAO | szt. | 50
11. | Papier EKG Ascard A4, 112 x 25 | szt. | 10
12. | Papier do spirometru Viasys 110 x 10 | szt. | 20
13. | Papier ekg 107 x 23 do defibrylatora Lifepak 12 | szt. | 150
14. | Papier ekg 50 x 26 do defibrylatora Lifepak 20 | szt. | 40
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ..........................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 19
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a
PAKIET nr 19 - RĘKAWICE MEDYCZNE
Lp. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodnosci CE lub wpisu zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent / Nr katalogowy | Cena jedn. opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, jałowe, pudrowane, grubość na palcu min. 0,21 mm poziom protein poniżej 65 ug/g, teksturowane na całej powierzchni dłoni, długość min. 285 mm , mankiet równomiernie rolowany, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Siła zrywu przed starzeniem min. 15 N, poziom AQL – 1,0, rozm. od 6,0 - 9,0. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a 50 par. | szt. | 50
2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, jałowe, grubość na palcu min. 0,21 mm (pojedyncza ścianka) poziom protein poniżej 30 ug/g , powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana , długość min. 285 mm , mankiet równomiernie rolowany, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń siła zrywu przed starzeniem min. 16 N, poziom AQL – 1,0 , rozm. od 6,0 - 9,0. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a 50 par. | szt. | 250
3. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, ,jałowe grubość na palcu min. 0,23 mm, poziom protein poniżej 10 ug/g , powierzchnia zewnętrzna teksturowana i polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana , długość min. 285 mm , mankiet równomiernie rolowany, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń siła zrywu przed starzeniem min. 16 N, poziom AQL –0,65 oznakowane fabrycznie na opakowaniu, Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III. rozm. od 6,0 - 9,0. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a 50 par. | szt. | 50
4. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, poziom protein poniżej 30 ug/g powierzchnia teksturowana, długość min. 295 mm, grubość na palcu min 0,22 mm , na dłoni min 0,20 mm Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnątrzna pokryta poliuretanem i silikonowane, poziom AQL – 1,0 ,rozm. 6,0 – 9,0. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie a 50 par. | szt. | 150
5. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, kolor niebieski, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na całej powierzchni , obustronnie polimeryzowana i chlorowana od strony wewnętrznej, grubość na palcu min. 0,16 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm , długość min. 240 mm. Siła zrywu po starzeniu min. 10 N. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Poziom max AQL – 1,5. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie ze względu na rozmiar. op. 100 szt. roz. XS – XL. | szt. | 10
6. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, kolor lawendowy, powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, polimeryzowana od strony zewnętrznej wewnętrznej, grubość na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,06mm (grubość na pojedynczej ściance), długość min. 265 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 10 N. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Poziom AQL – 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie ze względu na rozmiar. op. 100 szt. roz. XS – XL. | szt. | 1000
7. | Rękawice nitrylowe, o właściowościach bakteriobójczych , bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna z tlenem singletowym i mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane. grubość na palcu min. 0,08 mm, na dłoni min. 0,06 mm długość min. 240 mm. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Poziom AQL – 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie ze względu na rozmiar. op. 100 szt. roz. XS – XL. | szt. | 10
8. | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe,kolor biały bezpudrowe, teksturowane na końcach palców o grubości min. grubość min. 0,11 mm na palcu na pojedyńczej ściance. Polimeryzowane od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Długość rękawic min. 240 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N, AQL – 1,0 oznakowany fabrycz. na op. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane zgodnie z EN 374 na przenikanie substancji chemicznych, na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków, zgodnie z ASTM 6978, Rękawice wolne od ftalanów i akceleratorów chemicznych . Pakowane po 100 lub 200 szt w opakowaniu z podziałem kolorystycznym op. ze względu na poszczególne rozmiary. | szt. | 3000
9. | Rękawice bezpudrowe, sterylne, ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, długość rękawicy minimum 505 mm Grubość na palcach grubość na palcu min 0.33 mm, na dłoni min 0.30 mm oraz na mankiecie min 0.18 mm. powierzchnia zewnętrzna teksturowana i chlorowana , powierzchnia wewnętrzna chlorowana AQL 0,65, przebadane zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN 455. Rękawice posiadające rolowany mankiet ułatwiający zakładanie, pakowane podwójnie -koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Pakowane po 25 par. Rękawice w rozmiarach S(6,5), M(7,5), L(8,5) | szt. | 2
10. | Rękawice chirurgiczne, dedykowane do zakładania podwójnego, pakowane dwie pary w kopertę, 1xpara rękawic wewnętrznych i 1xpara rękawic zewnętrznych, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, rękawica zewnętrzna - kolor kremowy, rękawica wewnętrzna – intensywny kolor ciemnozielony, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, Rękawica zewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, obustronnie polimeryzowana. Rękawica wewnętrza – powierzchnia zewnętrzna gładka oraz chlorowana; powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość obu rękawic minimum 285 mm grubość każdej z rękawic: na palcu min 0.21 mm, na dłoni 0.20 mm siła zrywu dla każdej z rękawic minimum przed starzeniem 13 N , poziom protein lateksu dla każdej z rękawic poniżej 20 µg/g , posiadające AQL 0,65. Oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna foli/folia koperta wewnętrzna papierowa. Opakowanie a 25 par. | szt. | 50
11. | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe,kolor jagodowy, bezpudrowe, bezpieczne dla osób z wrażliwą skórą , skłonną do alergii, potwierdzone testem klinicznym wg. metody Draize-95 . powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końach palcow , grubość min. 0,14 mm na palcu. Długość rękawic min. 240 mm, AQL – 1,0 oznakowany fabrycz. na op. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. oznaczone fabrycznie informacją " wolne od akceleratorów chemicznych " Przebadane zgodnie z EN 374 na przenikanie substancji chemicznych, na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków, zgodnie z ASTM 6978, Pakowane max po 100 szt w opakowaniu z podziałem kolorystycznym op. ze względu na poszczególne rozmiary. | szt. | 2
12. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe bezpudrowe, zielone, sterylne, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana o grubości odpowiednio: grubość na palcu min0.20 mm, na dłoni min 0.18 mm , posiadajce AQL 0,65 Zgodne z normą ASTM 1671 oraz EN 374, odporne na przenikanie cytostatyków oraz pozbawione tiuramów i MBT. Rękawice w rozmiarach 6,0- 9,0. Opakowanie a 50 par. | szt. | 40
13. | Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, gładkie, rolowany mankiet, grubość na palcu min. 0,10mm, dłoni min. 0,08mm, mankiecie min. 0,06mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 4N. Brak zawartości DEHP, DBP, BBP. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a'100sztuk, rozmiary XS-XL. | szt. | 2
14. | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku oraz jako rękawice sekcyjne, Rękawice zgodne z wymaganiami : EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671, z oznakowaniem na opakowaniu. Lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300 mm. Grubość rękawicy na palcu min 0.40 mm, na dłoni min 0.35 mm oraz na mankiecie min 0.20 mm , siła zrywu minimum przed starzeniem 33 N . Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie a 50 szt., z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary , rozmiary S-XL. | szt. | 5
15 | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, kolor niebieski , obustronnie polimeryzowane, chlorowane od wewnątrz . Mankiet rolowany, tekstura biszkoptowa z dodatkową teksturą koncach na palców. Rękawice o grubości na palcach min 0,12 mm, na dłoni min 0,08 mm AQL – 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. , o sile zrywu przed starzeniem min.9 N . Przebadane zgodnie z EN374 na przenikanie substancji chemicznych i min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 , przebadane na przenikanie miroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 . Długość minimum 240 mm, Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar rękawic kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Uchwyt do opakowań rękawic mocowany na ścianie, opakowanie umożliwiające pobieranie od dołu rękawic z pudełka za wystający mankiet, gwarantujący brak kontaktu użytkownika z opakowaniem oraz z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu. Pobranie jednej rękawiczki spowoduje wysunięcie na zewnątrz mankietu kolejnej. Rękawice w rozmiarach XS-XL, pakowane max po 200 szt. | szt. | 400
16 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, do procedur wysokiego ryzyka, kolor intensywny np.pomarańczowy, teksturowane na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, długość min. 280 mm, grubość na palcu min. 0,20 mm, na dłoni min. 0,13 mm, na mankiecie min. 0,09 mm (grubości na pojedynczej ściance). Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Siła zrywu przed starzeniem min. 13N. Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 op. 100 szt. rozmiar XS-XL. | szt. | 20
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | ...........................................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 22
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 4a
Pakiet nr 22 Zestawy do pomp objętościowych .
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1.* | Zestaw standardowy do infuzji worków lub butelek z płynami do podaży za pomocą Volumat MC Agilia- Innusion Set VL 10. | SZT. | 50
2.* | Zestaw do podaży żywienia pozajelitowego za pomocą Volumat MC Agilia- Innusion Set VL PN 00 . | SZT. | 200
Razem:
Ceny zawiaerają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
* - Zamawiający żąda próbki .
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ...........................................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 23
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a
Pakiet nr 23 Obłożenia operacyjne i odzież jednorazowego użytku I .
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1.* | Ochraniacze na buty z włókniny z gumką | szt. | 350
2.* | Prześcieradło z włókniny 210 x 130 cm | szt. | 2500
3.* | Podkład papierowy w rolce, szerokość 50 cm, długość 50 m, gofrowany, dwuwarstwowy. 100% celuloza. | szt. | 740
4.* | Podkład papierowy w rolce, szerokość 60 cm, długość 80 m, gofrowany, dwuwarstwowy. 100% celuloza. | szt. | 1100
5.* | Rękawice foliowe z atestem do kontaktu z żywnością, wszystkie rozmiary | op. 100 szt. | 250
6.* | Fartuch foliowy "przedniak" biały, pakowany zbiorczo po 100 szt. | op.100 szt. | 70
7.* | Podkład stomatologiczny (serweta) 33x48, rolka 80 listków. Dwie warstwy bibuły barwnej, jedna warstawa folii. | szt. | 80
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
* - Zamawiający żąda próbki
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ..........................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 24
Pakiet nr 24 - Obłożenia operacyjne i odzież jednorazowego użytku II
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1.* | Podkład higieniczny jednorazowego użytku , w kolorze niebieskim , z zakładkami bocznymi wymiar całkowity : długość min. 180 cm , szerokość min. 70 cm , warstwa chłonna na środku - z pulpą celuozową i absorbentem wiążącym ciecz . Rozmiar warstwy chłonnej - 60 x80 cm + - 0,5 cm , chłonność 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m miękka , przyjazna dla skóry zapewniająca komfort chorego , od spodu warstwa nieprzemakalna , mikroteksturowana , zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE 21g/m. | szt. | 500
2.* | Koc jednorazowy do okrycia pacjenta , rozmiar min. 110 x110 cm . Złożony z min. 3 warstw : 2 x włóknina typu polipropylen o gramaturze 30g/m + wypełnienie z włókniny o gramaturze 60 g/m. Kolor niebiesko - zielony .Koc jest delikatny i miękki w dotyku . Dzięki swojej grubości pozwala na ochronę o ogrzenie ciała pacjenta w warunkach niskiej temperatury. Pakowany pojedyńczo . | szt. | 50
Razem:
Ceny zawiaerają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
* - Zamawiający żąda próbki .
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ...........................................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy