## Pakiet 3 (hidden)
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a
Pakiet nr 3. Elektrody do pomiaru entropii i NMT
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Elektroda do pomiaru entropii | szt. | 100
2. | Elektroda do pomiaru NMT | szt. | 100
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 4. Akcesoria dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego I;
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
| Elastyczny łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń", z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchoskopii, elastyczny kapturek z zatyczką, dł. 15 cm, rozmiar 22F, sterylny. | szt. | 500
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 11
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 11. - Obłożenia operacyjne i odzież jednorazowego użytku
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką (opisem przedmiotu dostawy) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1.* | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim | szt. | 4200
2.* | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym | szt. | 4200
3.* | Maska medyczna wykonana z trzech warst niepylącej włókniny (23g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Kolor zielony. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 99,82%, ciśnienie różnicowe 17,02 Pa | szt. | 7000
4.* | Fartuch włókninowy dla odwiedzających z długimi rękawami zakończonymi gumką, wiązany w talii. | szt. | 1000
5.* | Koszula pacjenta z włókniny całkowicie rozcięta z tyłu. Rękawy krótkie, wiązana na troki w talii i w szyi. Rozmiar uniwersalny, niejałowa. | szt. | 1700
6.* | Spodenki do kolonoskopii niejałowe, z rozcięciem z tyłu, całkowicie nieprzejrzyste, włóknina o gramaturze min. 35g/m2. | szt. | 1000
7.* | Myjka jednorazowego użytku do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy bez palców , wykonana z tekstylno podobnej miękkiej , chłonnej włókniny brzegi łączone szwem ultradzwiękowym , gramatuta od 75 do 85 g/m, wymiary 16 x23 cm (+_5%) , nie ulegająca rozerwaniu w trakcie mycia pacjenta . | szt. | 300
8.* | Koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; zgodny z normą EN 13795. Możliwość podgrzania w urządzeniu grzewczym do 50⁰C. Dostępny w dwóch rozmiarach: 210 cm x 110 cm oraz 105 x 110 cm | szt. | 50
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
* - Zamawiający żąda próbki.
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ..............................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 19
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
PAKIET nr 19 - RĘKAWICE MEDYCZNE
Lp. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | Nr deklaracji zgodnosci CE lub wpisu zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent / Nr katalogowy | Cena jedn. opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, jałowe, pudrowane, grubość na palcu min. 0,21 mm poziom protein poniżej 65 ug/g, teksturowane na całej powierzchni dłoni, długość min. 285 mm , mankiet równomiernie rolowany, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Siła zrywu przed starzeniem min. 15 N, poziom AQL – 1,0, rozm. od 6,0 - 9,0. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a 50 par. | szt. | 50
2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, jałowe, grubość na palcu min. 0,21 mm (pojedyncza ścianka) poziom protein poniżej 30 ug/g , powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana , długość min. 285 mm , mankiet równomiernie rolowany, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń siła zrywu przed starzeniem min. 16 N, poziom AQL – 1,0 , rozm. od 6,0 - 9,0. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a 50 par. | szt. | 250
3. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, ,jałowe grubość na palcu min. 0,23 mm, poziom protein poniżej 10 ug/g , powierzchnia zewnętrzna teksturowana i polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana , długość min. 285 mm , mankiet równomiernie rolowany, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń siła zrywu przed starzeniem min. 16 N, poziom AQL –0,65 oznakowane fabrycznie na opakowaniu, Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III. rozm. od 6,0 - 9,0. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a 50 par. | szt. | 50
4. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, poziom protein poniżej 30 ug/g powierzchnia teksturowana, długość min. 295 mm, grubość na palcu min 0,22 mm , na dłoni min 0,20 mm Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnątrzna pokryta poliuretanem i silikonowane, poziom AQL – 1,0 ,rozm. 6,0 – 9,0. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie a 50 par. | szt. | 150
5. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, kolor niebieski, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na całej powierzchni , obustronnie polimeryzowana i chlorowana od strony wewnętrznej, grubość na palcu min. 0,16 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm , długość min. 240 mm. Siła zrywu po starzeniu min. 10 N. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Poziom max AQL – 1,5. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie ze względu na rozmiar. op. 100 szt. roz. XS – XL. | szt. | 10
6. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, kolor lawendowy, powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, polimeryzowana od strony zewnętrznej wewnętrznej, grubość na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,06mm (grubość na pojedynczej ściance), długość min. 265 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 10 N. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Poziom AQL – 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie ze względu na rozmiar. op. 100 szt. roz. XS – XL. | szt. | 1000
7. | Rękawice nitrylowe, o właściowościach bakteriobójczych , bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna z tlenem singletowym i mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane. grubość na palcu min. 0,08 mm, na dłoni min. 0,06 mm długość min. 240 mm. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Poziom AQL – 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie ze względu na rozmiar. op. 100 szt. roz. XS – XL. | szt. | 10
8. | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe,kolor biały bezpudrowe, teksturowane na końcach palców o grubości min. grubość min. 0,11 mm na palcu na pojedyńczej ściance. Polimeryzowane od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Długość rękawic min. 240 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N, AQL – 1,0 oznakowany fabrycz. na op. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane zgodnie z EN 374 na przenikanie substancji chemicznych, na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków, zgodnie z ASTM 6978, Rękawice wolne od ftalanów i akceleratorów chemicznych . Pakowane po 100 lub 200 szt w opakowaniu z podziałem kolorystycznym op. ze względu na poszczególne rozmiary. | szt. | 3000
9. | Rękawice bezpudrowe, sterylne, ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, długość rękawicy minimum 505 mm Grubość na palcach grubość na palcu min 0.33 mm, na dłoni min 0.30 mm oraz na mankiecie min 0.18 mm. powierzchnia zewnętrzna teksturowana i chlorowana , powierzchnia wewnętrzna chlorowana AQL 0,65, przebadane zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN 455. Rękawice posiadające rolowany mankiet ułatwiający zakładanie, pakowane podwójnie -koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Pakowane po 25 par. Rękawice w rozmiarach S(6,5), M(7,5), L(8,5) | szt. | 2
10. | Rękawice chirurgiczne, dedykowane do zakładania podwójnego, pakowane dwie pary w kopertę, 1xpara rękawic wewnętrznych i 1xpara rękawic zewnętrznych, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, rękawica zewnętrzna - kolor kremowy, rękawica wewnętrzna – intensywny kolor ciemnozielony, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, Rękawica zewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, obustronnie polimeryzowana. Rękawica wewnętrza – powierzchnia zewnętrzna gładka oraz chlorowana; powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość obu rękawic minimum 285 mm grubość każdej z rękawic: na palcu min 0.21 mm, na dłoni 0.20 mm siła zrywu dla każdej z rękawic minimum przed starzeniem 13 N , poziom protein lateksu dla każdej z rękawic poniżej 20 µg/g , posiadające AQL 0,65. Oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna foli/folia koperta wewnętrzna papierowa. Opakowanie a 25 par. | szt. | 50
11. | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe,kolor jagodowy, bezpudrowe, bezpieczne dla osób z wrażliwą skórą , skłonną do alergii, potwierdzone testem klinicznym wg. metody Draize-95 . powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końach palcow , grubość min. 0,14 mm na palcu. Długość rękawic min. 240 mm, AQL – 1,0 oznakowany fabrycz. na op. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. oznaczone fabrycznie informacją " wolne od akceleratorów chemicznych " Przebadane zgodnie z EN 374 na przenikanie substancji chemicznych, na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków, zgodnie z ASTM 6978, Pakowane max po 100 szt w opakowaniu z podziałem kolorystycznym op. ze względu na poszczególne rozmiary. | szt. | 2
12. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe bezpudrowe, zielone, sterylne, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana o grubości odpowiednio: grubość na palcu min0.20 mm, na dłoni min 0.18 mm , posiadajce AQL 0,65 Zgodne z normą ASTM 1671 oraz EN 374, odporne na przenikanie cytostatyków oraz pozbawione tiuramów i MBT. Rękawice w rozmiarach 6,0- 9,0. Opakowanie a 50 par. | szt. | 40
13. | Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, gładkie, rolowany mankiet, grubość na palcu min. 0,10mm, dłoni min. 0,08mm, mankiecie min. 0,06mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 4N. Brak zawartości DEHP, DBP, BBP. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie a'100sztuk, rozmiary XS-XL. | szt. | 2
14. | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku oraz jako rękawice sekcyjne, Rękawice zgodne z wymaganiami : EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671, z oznakowaniem na opakowaniu. Lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300 mm. Grubość rękawicy na palcu min 0.40 mm, na dłoni min 0.35 mm oraz na mankiecie min 0.20 mm , siła zrywu minimum przed starzeniem 33 N . Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie a 50 szt., z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary , rozmiary S-XL. | szt. | 5
15 | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, kolor niebieski , obustronnie polimeryzowane, chlorowane od wewnątrz . Mankiet rolowany, tekstura biszkoptowa z dodatkową teksturą koncach na palców. Rękawice o grubości na palcach min 0,12 mm, na dłoni min 0,08 mm AQL – 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. , o sile zrywu przed starzeniem min.9 N . Przebadane zgodnie z EN374 na przenikanie substancji chemicznych i min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 , przebadane na przenikanie miroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 . Długość minimum 240 mm, Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar rękawic kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Uchwyt do opakowań rękawic mocowany na ścianie, opakowanie umożliwiające pobieranie od dołu rękawic z pudełka za wystający mankiet, gwarantujący brak kontaktu użytkownika z opakowaniem oraz z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu. Pobranie jednej rękawiczki spowoduje wysunięcie na zewnątrz mankietu kolejnej. Rękawice w rozmiarach XS-XL, pakowane max po 200 szt. | szt. | 400
16 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, do procedur wysokiego ryzyka, kolor intensywny np.pomarańczowy, teksturowane na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, długość min. 280 mm, grubość na palcu min. 0,20 mm, na dłoni min. 0,13 mm, na mankiecie min. 0,09 mm (grubości na pojedynczej ściance). Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Siła zrywu przed starzeniem min. 13N. Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 op. 100 szt. rozmiar XS-XL. | szt. | 20
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | ...........................................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy