Załącznik Nr 4a

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### PAKIET NR 1

#### IMMUNOCHEMIA Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW –  PODSTAWOWEGO I  ZAPASOWEGO

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość badań przez 24 m-ce | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Liczba pełnych opakowań | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSH |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FT4 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FT3 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | T.PSA |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HBsAg |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D-dimery |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Troponina I lub T |  | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK-MB mass |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IgE całkowite |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Toksoplazmoza IgM |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Toksoplazmoza IgG |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA 125 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Anty - HCV |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cytomegalia IgM |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Prokalcytonina |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Części zużywalne do analizatora |  | Do określenia przez oferenta |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt odczynników i eksploatacji wynosi |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby opakowań. Oferent ma obowiązek  skalkulować liczbę opakowań biorąc pod uwagę trwałość odczynnika po otwarciu na pokładzie aparatu. Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa analizatora)

Netto……………………………………………PLN

Brutto………………………………………….. PLN

Warunki graniczne:

Dotyczące odczynników i analizatorów immunologicznych:

- Analizatory  wieloparametrowe do badań immunodiagnostycznych metodą immunoenzymatyczną.

- Stała gotowość do pracy aparatu.

- Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących, kalibracji).

- Aparat bezigłowy wykluczający możliwość kontaminacji ( przeniesienie oznaczanego składnika pomiędzy próbkami).

- Oprogramowanie w języku polskim, łatwe w obsłudze.

- Możliwość wykonania badań immunochemicznych, alergologicznych, chorób zakaźnych, parametrów hemostazy.

- Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta.

- Optymalizacja kosztów oznaczenia ( koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii).

- Zminimalizowane czynności przy wykonywaniu testów do odwirowania krwi i odpipetowania odpowiedniej ilości próbki.

- Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności podanego na zestawie.

- Automatyczna stabilna krzywa kalibracyjna w postaci kodu kreskowego wczytywana i przechowywana w pamięci aparatu.

- Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych.

- Kompletne zestawy odczynników ( zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu.

- Wpięcie analizatorów do sieci  informatycznej laboratorium  współpracujące z  oprogramowaniem  ATD – SOFTWARE.

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy – nośnik elektroniczny lub papierowy.

- W ciągu 7 dni po podpisaniu umowy należy dostarczyć pisemną informację o wartości analizatora (w celu ubezpieczenia analizatora).

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik Nr  4a

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### PAKIET NR  2

##### ODCZYNNIKI ORAZ CZĘŚCI ZUŻYWALNE DO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO XL – 640  WRAZ  Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA ZAPASOWEGO ( back up )

##### ODCZYNNIKI

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość oznaczeń na analizatorze XL – 640 24 m-ce | Szacunkowa ilość oznaczeń na analizatorze zapasowym | Ilość pełnych opakowań na 24 miesiące | Cena opakowania netto | VAT % | Cena opakowania brutto | Wartość netto PLN | WartośćVAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aminotransferaza ASAT |  | 2 500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aminotransferaza ALAT |  | 4 000 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Amylaza |  | 3 400 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alkaliczna fosfataza |  | 1 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Albumina |  | 1 000 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Białko całkowite |  | 1 000 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bilirubina całkowita |  | 4 300 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bilirubina bezpośrednia |  | 1 000 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cholesterol całkowity |  | 5 000 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cholesterol HDL direct |  | 3 100 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Glukoza |  | 15 000 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Trójglicerydy |  | 5 000 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kreatynina |  | 15 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kwas moczowy |  | 1 000 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mocznik |  | 2 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fosfor |  | 1 500 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Magnez |  | 2 300 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wapń całkowity |  | 2 000 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Żelazo |  | 1 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) |  | 2 300 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TIBC |  | 800 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CRP |  | 15 000 | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Etanol |  | 2 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kinaza kreatynowa |  | 800 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Białko w moczu |  | 5 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt odczynników wynosi |  |  |  |

KONTROLE  i  KALIBRATORY

| L.p. | Nazwa handlowa kontroli / kalibratora | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Wymagana szacunkowa Ilość w ml na 24 m-ce | Ilość pełnych opakowań | Cena opakowania netto | VAT % | Cena opakowania brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Surowica kontrolna poziom I - ludzka |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Surowica kontrolna poziom II – ludzka |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Surowica kontrolna reumatoidalna poziom I |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Surowica kontrolna reumatoidalna poziom II |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Alkohol etylowy - standard |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Alkohol etylowy –kontrola poziom I |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Alkohol etylowy –kontrola poziom Ii |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kalibrator biochemiczny ludzki |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Fosforan pirydoksalu |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kalibrator – białko w moczu |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Białko w moczu - kontrola |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt kontroli i kalibratorów wynosi |  |  |  |  |

CZĘŚCI  ZUŻYWALNE  DO ANALIZATORA XL – 640 ORAZ DO DZIERŻAWIONEGO ZAPASOWEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO (back up )

| L.p | Asortyment | Numer katalogowy | Wielkość opakowania / ilość sztuk | Wymagana ilość opakowań / sztuk | Cena opakowania netto PLN | VAT % | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XL – 640 Kwaśny płyn konserwacyjny |  | 1x1000 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XL – 640 Zasadowy płyn konserwacyjny |  | 1x1000 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do konserwacji A.M.Kit |  | 1x1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw filtrów wstępnych HLP 10 p stacji uzdatniania wody |  | 1x1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkłady jonowymienne HLP 10p stacji uzdatniania wody |  | 1x1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | XL – 640 płyn myjący |  | 4x100 ml | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | XL – 640 Naczyńka 3 ml |  | 1x1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Materiały zużywalne do analizatora zapasowego wystarczającego do wykonania badań określonych w tabeli „ ODCZYNNIKI „ ( wymienić ) |
| 8a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt materiałów zużywalnych wynosi |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań. Przy liczbie ułamkowej należy zaokrąglić w górę.

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatów w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników , kalibratorów, kontroli, części zużywalnych, dzierżawa analizatora)

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

PARAMETRY   WYMAGANE  DLA  ZAPASOWEGO  ANALIZATORA  BIOCHEMICZNEGO

|  | Parametry wymagane: | Potwierdzenie o spełnieniu wymaganych parametrów TAK/NIE | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny analizator biochemiczny . |  |  |
| 2 | Analizator biochemiczny nie starszy niż z roku 2010, w przypadku zaoferowania analizatora używanego należy dołączyć orzeczenie serwisu o aktualnym przeglądzie technicznym i sprawności aparatu. |  |  |
|  | Analizator z możliwością pracy na tych samych odczynnikach , kontrolach i kalibratorach co analizator XL-640 |  |  |
|  | Analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. fali od min 340 do max 800 nm. |  |  |
|  | Analizator pracujący z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych jednorazowego użytku |  |  |
|  | Automatyczny podajnik kuwet lub możliwość załadowania min 100 kuwet jednorazowo. |  |  |
|  | Analizator wyposażony w system kontroli czystości kuwet. |  |  |
|  | Wydajność analizatora : minimum 200 testów fotometrycznych na godzinę |  |  |
|  | Wykorzystywane metody pomiarowe : - kinetyczna - spektrofotometryczna - turbidymetryczna |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w : - surowicy - osoczu - moczu - hemolizacie krwi pełnej - płynie mózgowo – rdzeniowym |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w zakresie : - substraty - enzymy - białka specyficzne - środki uzależniające |  |  |
|  | System pracy analizatora w trybie „pacjent po pacjencie” |  |  |
|  | Zużycie wody dejonizowanej lub destylowanej nie większe niż 4 litry na godzinę pracy analizatora |  |  |
|  | Próby pilne ,, cito ,, - możliwość dostawienia w każdym momencie pracy analizatora |  |  |
|  | Monitorowanie poziomu próbki i odczynnika. |  |  |
|  | Ilość miejsc na próbki : min. 40 pozycji. |  |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pediatrycznych (mikro) – mini pojemniki |  |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń z probówek pierwotnych – również zamknięty system pobierania krwi |  |  |
|  | Ilość miejsc na odczynniki: min. 40 pozycji w tym min. 30 w zamkniętej chłodzonej komorze. |  |  |
|  | Możliwość stałego monitorowania stanu wykonania oznaczeń na ekranie monitora |  |  |
|  | Możliwość dostawienia odczynników w dowolnej pozycji na rotorze odczynnikowym analizatora |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody |  |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości badań : a)wykresy Levey Jenningsa b) reguły Westgarda z możliwością ich wydruku. |  |  |
|  | Automatyczna archiwizacja wyników . |  |  |
|  | Możliwość drukowania wyników badań wraz z zakresem wartości referencyjnych oraz flagowanie wyników patologicznych |  |  |
|  | Możliwość współpracy z laboratoryjną siecią informatyczną : komunikacja dwukierunkowa |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim |  |  |
|  | Możliwość zapisania pliku serwisowego, który może być analizowany na innym komputerze. |  |  |
|  | Wymóg dołączenia do oferty instrukcji użytkowania i konserwacji analizatora w języku polskim. |  |  |
|  | Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w wersji drukowanej. |  |  |
|  | Zewnętrzny UPS (możliwość podtrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania sieci elektrycznej) – min. 20 minut. |  |  |
|  | Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy. |  |  |

W ciągu 7 dni po podpisaniu umowy należy dostarczyć pisemną informację o wartości analizatora (w celu ubezpieczenia analizatora).

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 4a

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 3

KOAGULOLOGIA  - ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA:

KOAGULOMETR  MODEL K-3002 OPTIC FIRMY ELIZA-BIS KSELMED

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość ml na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Wymagana ilość opakowań na 24 m-ce | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT(czas protrombinowy) |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | APTT(czas koalinowo - kefalinowy) z chlorkiem wapnia |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen met. Clausa |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał kontrolny N |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kalibratory |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Naczyńka pomiarowe |  | 26 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt odczynników i eksploatacji wynosi |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań. Przy liczbie ułamkowej należy zaokrąglić w górę.

Autoryzowany bezpłatny serwis w czasie trwania umowy oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników , kalibratorów, kontroli)

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PL

Wymagania dla odczynników:

- Odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego w formie ciekłej jednoskładnikowy (  stabilność po otwarciu min. 7 dni w temperaturze lodówki, należy podać średni czas prawidłowy odczynnika w sekundach oraz wartość ISI, maksymalna wielkość opakowania 10 ml)

- Odczynnik do oznaczania czasu koalinowo-kefalinowego (aPTT) ( stabilność odczynnika po otwarciu min 14 dni w temp. lodówki, chlorek wapnia w zestawie lub jego ilość obliczona wg szacunkowej ilości oznaczeń, maksymalna wielkość opakowania 5 ml.)

- Fibrynogen oznaczany metodą Clausa z rozcieńczonego osocza.

- Deklaracja zgodności  CE.

- Należy dołączyć ulotki z wartościami osocza kontrolnego zawierające zakres dla czasu protrombinowego, czasu koalinowo - kefalinowego (APTT), stężenia fibrynogenu.

- Karty charakterystyki odczynników ( dostarczone wciągu 14 dni po podpisaniu umowy).

- Wszystkie odczynniki od jednego producenta

- Oświadczenie producenta odczynników, że parametry zostały wyznaczone na aparacie K-3002 Optic.

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 4a

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### PAKIET NR 4

### GAZOMETRIA –  ODCZYNNIKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALLIZATORÓW - POD STAWOWEGO I ZAPASOWEGO

### SZACUNKOWA ILOŚĆ BADAŃ  NA 24 M-CE – GAZOMETRIA PARAMETRY KTYTYCZNE  – 10 000

| L.p. | ASORTYMENT | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość na 2 lata | Cena opakowania netto | VAT % | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane odczynniki i niezbędne materiały do badań - do określenia przez oferenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymagane materiały zużywalne do aparatu - do określenia przez oferenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt |  |  |  |

Dodatkowe wymagania:

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań. Przy liczbie ułamkowej należy zaokrąglić w górę.

Bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Wartość oferty:

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

GRANICZNE PARAMETRY JAKOŚCIOWO – TECHNICZNE DLA ANALIZATORA PODSTAWOWEGO I ZAPASOWEGO

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK |
| --- | --- |
| 1. | Producent |
| 2. | Nazwa i typ |
| 3. | Kraj pochodzenia |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2015 |
| 5. | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz |
| 6. | Zasilanie awaryjne z akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego |
| 7. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0.1 mmol/L), cCl‾, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 25 mg/dl) |
| 8. | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory |
| 9. | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary |
| 10. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 135μl dla pełnego panelu |
| 11. | Czas oznaczenia próbki z wydrukiem max 60 sekund |
| 12. | Wpięcie analizatora do sieci informatycznej firmy ATD SOFTWARE |
| 13. | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. |
| 14. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. |
| 15. | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 28 dni. |
| 16. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych |
| 17. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną |
| 18. | Czas kalibracji analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 45 minut |
| 19. | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów. |
| 20. | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów |
| 21. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |
| 22. | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim |
| 23 | Okres gwarancji na analizator – okres dzierżawy |
| 24 | Bezpłatny serwis gwarancyjny |
| 25 | Bezpłatny cykl szkoleń z zakresu obsługi analizatora, interpretacji wyników itp. |

Załącznik nr 4a

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 5

JONY – ODCZYNNIKI  I  MATERIAŁY  EKSPLOATACYJNE  DO  ANALIZATORA  EASYELEKTROLITE ( MEDICA )

Szacunkowa ilość badań 24 m-ce – JONY – 18 000 oznaczeń

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość na 2 lata | Cena opakowania netto | VAT % | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw kalibrujący ( moduł odczynnikowo – ściekowy ) |  | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw czyszczący |  | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda Na+ |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda K+ |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda Cl - |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda referencyjna |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw wężyków pompki |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uszczelka portu próbki |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt odczynników i eksploatacji wynosi |  |  |  |

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego. Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

Łączna wartość oferty

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

Załącznik  nr 4a

FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### PAKIET  NR 6

### TESTY DIAGNOSTCZNE, ODCZYNNIKI LABORATORYJNE ORAZ TESTY DO ANALIZY MOCZU Z  DZIERŻAWĄ  CZYTNIKA

| L.p | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość testów na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Wymagana ilość opakowań na 24 m-ce | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe do analizy moczu,minimum 10 parametrowe - ciężar wł., pH, białko, glukoza, ketony, bilirubina, azotyny, urobilinogen,leukocyty |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocz kontrolny( 1x w tygodniu na 2 poziomach ) |  | Do określenia przez oferenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test ciążowy(paskowy) |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Krew utajona w kale(test paskowy lub kasetkowy plus aplikator bez diety-czułość 10 ng/ml wraz z kontrolą pozytywną ) |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Helicobacter pylori - antygen(test paskowy lub kasetkowy ) |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Syfilis(test paskowy lub kasetkowy) IgM+IgG |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ASO (test lateksowy plus kontrole) |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mononukleoza Ag IgM(test paskowy) |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Giardia Ag (test paskowy) |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rotawirus /Adeno wirus Ag(test rurkowy z aplikatorem lub kasetkowy ) |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mikroalbumina półilościowo test paskowy lub kasetkowy z zakresami czułości testu. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RF lateks plus kontrole |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Testy – pojedyncze do oznaczania narkotyków i leków w moczu ( metadon, barbiturany, fencyklidyna, trójcykliczne antydepresanty, benzodiazepiny, kokaina, kanabinoidy, morfina, ekstaza, amfetamina, marihuana ) |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Odczynnik Extona |  | 6 litry |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Odczynnik Ehrlicha |  | 3x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Odczynnik Lugola |  | 3x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Barwnik May-Grunwalda |  | 30 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Barwnik Giemsy |  | 35 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | GBS – test wymazy z pochwy ( w zestawie test i wymazówka ) |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Barwnik do retykulocytów |  | 4x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Szybki test wykrywający wirusa grypy (typ A i B) w wymazach z nosa |  | 60 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Waaler-Rosea- test plus kontrole |  | 200 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CRP latex (test) |  | 400 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Clostridium Difficile – toksyny A/B |  | 60 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań. Przy liczbie ułamkowej należy zaokrąglić w górę.

Wymagania dotyczące testów i odczynników:

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

- Mocz kontrolny płynny o stabilności minimum 14 dni po otwarciu.

- Paski  do analizy moczu minimum 10 - parametrowe, dodatkowe pole kompensacyjne na paskach, eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczenia glukozy i krwi.

Parametry graniczne dla czytnika:

| NAZWA – TYP APARATU |  |
| --- | --- |
| OFERENT I PRODUCENT |  |
| ROK PRODUKCJI |  |

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | Parametr | Tak /Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż 2010 rok produkcji. |  |
| 2. | Wydajność analizatora minimum 400 ozn. na godz. |  |
| 3. | Menu w języku polskim |  |
| 4. | Pamięć min. 1000 wyników badań. |  |
| 5. | Automatyczna kalibracja aparatu przy uruchomieniu aparatu, bez wykonywania oznaczeń kalibracyjnych, bez użycia dodatkowych specjalnych pasków, kodów kreskowych (potwierdzone deklaracją producenta i odpowiednim fragmentem instrukcji) |  |
| 6. | Pasek standardowy wielokrotnego użytku do sprawdzania układu optycznego na wyposażeniu analizatora |  |
| 7. | Ekran dotykowy LCD służący do komunikacji z aparatem tj. wyboru funkcji, ustawień. |  |
| 8. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach (SI, konwencjonalne, system plusowy – arbitralny) |  |
| 9. | Flagowanie wyników patologicznych |  |
| 10. | Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków |  |
| 11. | Wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 13. | Wbudowana drukarka na papier termiczny . |  |
| 14. | Automatyczne przesyłanie wyników oznaczeń do zewnętrznego oprogramowania firmy ATD – SOFTWARE (bez wykonywania dodatkowych czynności związanych z wysyłaniem danych) |  |
| 15. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na paskach) |  |
| 16. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczenia |  |
| 17. | Ciekły materiał kontrolny (mocz kontrolny), gotowy do użycia, na dwóch poziomach (normalny, patologiczny) do przeprowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej |  |
| 18. | Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa analizatora)

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

# Załącznik  nr 4a

# FORMULARZ CENOWY  -  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 7

ODCZYNNIKI DO BADANIA MORFOLOGII KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

## Szacunkowa ilość badań morfologii krwi na 24 m-ce – 25 000

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Wymagana ilość opakowań na 24 m-ce | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynników do badań morfologii krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał kontrolny poziom N (raz dziennie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Części zużywalne do analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt odczynników i eksploatacji wynosi |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań. Przy liczbie ułamkowej należy zaokrąglić w górę.

Dodatkowe wymagania: bezpłatny autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa analizatora)

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

WARUNKI GRANICZNE ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

| Lp. | Parametr graniczny | Oczekiwana odpowiedź – TAK / NIE | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator z atestem CE |  |  |
| 2 | Aparat nie starszy niż 2009 rok produkcji |  |  |
| 3 | Automatyczna analiza minimum 24 parametrów raportowanych na wyniku w tym bezpośredni pomiar RBC, PLT,HGB,HCT, WBC (liczba krwinek białych), NEUT#, NEUT%,LYMPH#, MONO#,MONO%, EO%, BASO#, BASO% |  |  |
| 4 | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej z wykorzystaniem stabilnego światła lasera półprzewodnikowego. |  |  |
| 5 | Możliwość pracy w trybach CBC, CBC+WBC+5DiFF, z oszczędnością odczynników w trybie CBC. Wydajność analizatora minimum 60. |  |  |
| 6 | Minimalny zakres liniowości pomiaru parametrów (z pierwszej, jednej analizy, bez rozcieńczenia): WBC – do 400 x 10^3/ul: PLT – do 5 x 10^6/ul. |  |  |
| 7 | Objętość próbki aspirowanej do wykonania analizy – nie więcej niż 20 l. Możliwość wykonania oznaczenia z krwi kapilarnej – także z protokołem wstępnego rozcieńczenia poza aparatem. |  |  |
| 8 | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii w 100% bezcyjankowe (dotyczy w szczególności parametru HGB – hemoglobina). |  |  |
| 9 | Oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu L-J oraz program średniej ruchomej Bulla. Nieodpłatnie włączenie analizatora do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów typu „on line”, gdzie wyniki kontroli jakości dostępne są w Internecie z natychmiastową informacją w przypadku błędów. |  |  |
| 10 | Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą nośnika elektronicznego (analizator wraz z jednostką sterującą musi być wyposażony w łącze komunikacyjne adaptujące taki nośnik). Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów. |  |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z analizatorem lub na życzenie zamawiającego podczas postępowania przetargowego. |  |  |
| 12 | W wyposażeniu analizatora komputer sterujący: UPS, zewnętrzna drukarka z tanią eksploatacją |  |  |
| 13 | Dwukierunkowy interfejs ,wpięcie analizatora do sieci informatycznej laboratorium współpracujące z oprogramowaniem ATD – SOFTWARE. |  |  |

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

- W ciągu 7 dni po podpisaniu umowy należy dostarczyć pisemną informację o wartości analizatora (w celu ubezpieczenia analizatora).

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 4a

FORMULARZ CENOWY -  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 8

ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA   HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ (HbA1C) WRAZ Z   DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

Szacunkowa ilość badań na 24 m-ce – 1 000

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik do badania HbA1C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał kontrolny (2 opakowania) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Części zużywalne do analizatora |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt odczynników i eksploatacji wynosi |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań. Przy liczbie ułamkowej należy zaokrąglić w górę.

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa analizatora)

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

| Lp. | Parametr | Spełnia tak / nie | Dodatkowy opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas pomiaru HbA1c do 7 minut |  |  |
| 2. | Korelacja z metodą referencyjną HPLC minimum 97 % |  |  |
| 3. | Oferowane materiały kontrolne – opisać |  |  |
| 4. | Oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie danych dotyczących badania |  |  |
| 5. | Wpięcie analizatora do sieci informatycznej laboratorium współpracujące z oprogramowaniem PROFLAB firmy ATD – SOFTWARE. |  |  |
| 7. | Objętość próbki maksymalnie 20 µl |  |  |
| 8. | Automatyczny pomiar i kalibracja |  |  |

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

- W ciągu 7 dni po podpisaniu umowy należy dostarczyć pisemną informację o wartości analizatora (w celu ubezpieczenia analizatora).

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 4a

FORMULARZ CENOWY -  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 9

ODCZYNNIKI DO KLASYFIKACJI GRUP KRWI I SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

| L.p | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Wymagana ilość opakowań na 24 m-ce | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM lub RUM-1 |  | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM + IgG lub BLEND |  | 800 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty-A |  | 400ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty – A ( inny klon lub seria niż powyżej ) |  | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty – B |  | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny anty-B ( inny klon lub seria niż powyżej ) |  | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dolichotest |  | 30 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Standard anty-D o aktywności < lub= 0,05 IU/ml, 0,01 µg/ml |  | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Krwinki wzorcowe do układu AB0 – gotowe do użycia |  | Do określenia przez oferenta: umożliwiające ciągłość pracy i wykonanie średnio 90 badań miesięcznie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyty serologiczne białe, 5 wgłębień w rzędzie |  | 700 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt odczynników |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań. Przy liczbie ułamkowej należy zaokrąglić w górę.

Wymagania dla odczynników:

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

- Dopuszcza się ampułki, buteleczki o pojemności maksymalnej 10 ml .

- Krwinki wzorcowe dostarczane sukcesywnie w terminach nakładających się z ich terminami ważności.

5.   Do oferty należy dołączyć metodykę w języku  polskim oraz protokoły kontroli jakości potwierdzające spełnienie  wymagań.

6.   Pozycje 1-9 wymagane certyfikaty CE .

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty

Łączna wartość oferty

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

Załącznik nr 4a FORMULARZ CENOWY -  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 10

ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄ WRAZ Z DIERRŻAWĄ APARATURY

| Lp. | Nazwa badania | Szacunkowa ilość oznaczeń na 2 lata | Wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Nr katalogowy, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badanie grupy krwi dorosłych z oznaczeniem izoaglutynin grupowych A1-B,A-B-D-ctl-A1 - B | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Potwierdzenie grupy krwi dorosłych – druga seria A-B-D, inne klony niż w punkcie 1 ( zgodnie z obowiązującymi przepisami )A-B-D/A-B-D | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Badanie grupy krwi noworodka I seria A –B –D – ctl -BTA | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka – druga seria A-B-D, inne klony niż w punkcie 3 ( zgodnie z obowiązującymi przepisami )A-B-D/A-B-D | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Badanie przeglądowe 3 krw. wzorcowych w PTA - LISS | 3 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Właściwa próba krzyżowa w PTA- LISS | 1 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik LISS | Stosownie do ilości oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c – do testu PTA-LISS i NaCl | Stosownie do ilości oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw kontrolny ( krew kontrolna – krwinki z osoczem ) do oceny technik manualnych zawierający słabe przeciwciała anty – D lub anty – E lub anty – Fya- zgodnie z obowiązującymi przepisami | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Końcówki do pipety ( kompatybilne z tą pipetą ) | Stosownie do ilości oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dzierżawa aparatury ( dedykowana do systemu ) składającej się z: - wirówka na 6 - 12 mikrokart -1 szt. - pipeta automatyczna nieelektroniczna – 1 szt. | 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość oferty |  |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań. Przy liczbie ułamkowej należy zaokrąglić w górę.

GRANICZNE PARAMETRY JAKOŚCIOWO – TECHNICZNE ODCZYNNIKÓW  I MATERIAŁÓW  ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄWRAZ Z DIERRŻAWĄ APARATURY

| Lp. | ODCZYNNIKI | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nie dopuszcza się ofert częściowych |  |
| 2 | Wymagane jest badanie grupy krwi ( anty –A , anty – B, anty – Dctl/A1 – B) mikrometodą żelową kolumnową .Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składa się z 6 mikrokolumn. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |
| 3 | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi ABO Rh D ( anty –A, anty- B, anty- D ) z innych klonów niż wymienione w pkt. 2. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |
| 4 | Wymagane są odczynniki do badania grupy krwi noworodka ( anty –A, anty –B, anty –D(VI -), anty-D(VI -), ctl,BTA ) mikrometodą żelową kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |
| 5 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka ( anty –A, anty- B, anty- D ( VI + ) / ( anty –A, anty- B, anty- D (VI + )) mikrometodą żelową kolumnową. Wymagane są odczynniki (anty-A, anty-B, anty- D ) z innych klonów niż wymienione w pkt.4 Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |
| 6 | Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych, włączając antygen Cw ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ). Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| 7 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| 8 | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych |  |
| 9 | Wymagane jest ,aby odczynniki były gotowe do użycia, surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. |  |
| 10 | Wymagany jest termin ważności odczynników – minimum 6 miesięcy od daty dostawy, termin ważności krwinek minimum 5 tygodni.. |  |
| 11 | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych < 1 %. |  |
| 12 | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia ( krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina < 1% ) i pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym się żelowym podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. |  |
| 13 | Wymagane są dostawy ( wg harmonogramu ) transportem monitorowanym pod względem temperatury wydruk ze wskazaniami temp. dołączony do transportu jak i do oferty ( przykładowy ). |  |
| 14 | Wymagane jest przechowywanie oferowanych mikrokart w temp. pokojowej ( 18-25 oC ) |  |
| 15 | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości – 4 razy w roku potwierdzonej certyfikatem. |  |
| 16 | Wymaga się, aby wszystkie odczynniki oraz sprzęt pochodziły od jednego producenta ( z wyjątkiem końcówek do pipet i poz. nr 7 ). |  |
| 17 | Wymagana jest pozytywna opinia o oferowanych testach mikrokolumnowych z IHiT. |  |
| 18 | Wszystkie odczynniki, w szczególności krwinki, zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągła bezproblemową pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość wyspecyfikowanych badań. |  |
| 19 | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów-załączyć do oferty. |  |
| 20 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu/ dwa różne klony. |  |
| 21 | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności. |  |
| 22 | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych. |  |
| 23 | Zestaw kontrolny ( krew kontrolna – krwinki z osoczem )do oceny technik manualnych zawierający słabe przeciwciała anty-D lub anty – E lub anty-Fya- zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
| 24 | Odczynniki i wyroby medyczne z pakietu mają posiadać certyfikat CE. |  |

| Lp. | APARATURA | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagana jest nieelektroniczna multidozująca pipeta automatyczna dedykowana do systemu – 1 szt. |  |
| 2 | Wymagana jest wirówka do mikrokart max. 6-12 miejsc od tego samego producenta co mikrokarty - 1 szt. ( stały czas i prędkość wirowania, monitorowana mikroprocesorem, wyjmowany rotor) |  |
| 3 | Wymaga się bezpłatnego corocznego przeglądu technicznego połączonego z walidacją urządzeń w czasie trwania umowy. |  |
| 4 | Pełne szkolenie personelu pracowni potwierdzone certyfikatem. |  |
| 5 | Certyfikaty CE do oferowanych wyrobów medycznych |  |
| 6 | Wymagane jest dołączenie polskojęzycznej instrukcji obsługi aparatury ( w formie pisemnej lub elektonicznej np. na płycie CD/DVD ) i techniki wykonywanych badań. |  |

UWAGA: Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa wirówki )

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN