Załącznik Nr 4a

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### PAKIET NR 1

#### IMMUNOCHEMIA Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW –  PODSTAWOWEGO I  ZAPASOWEGO

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość badań przez 24 m-ce | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Liczba pełnych opakowań | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSH |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FT4 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FT3 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | T.PSA |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HBsAg |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D-dimery |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Troponina I lub T |  | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK-MB mass |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IgE całkowite |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Toksoplazmoza IgM |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Toksoplazmoza IgG |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA 125 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Anty - HCV |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cytomegalia IgM |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Prokalcytonina |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Części zużywalne do analizatora |  | Do określenia przez oferenta |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt odczynników i eksploatacji wynosi |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby opakowań. Oferent ma obowiązek  skalkulować liczbę opakowań biorąc pod uwagę trwałość odczynnika po otwarciu na pokładzie aparatu. Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa analizatora)

Netto……………………………………………PLN

Brutto………………………………………….. PLN

Warunki graniczne:

Dotyczące odczynników i analizatorów immunologicznych:

- Analizatory  wieloparametrowe do badań immunodiagnostycznych metodą immunoenzymatyczną.

- Stała gotowość do pracy aparatu.

- Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących, kalibracji).

- Aparat bezigłowy wykluczający możliwość kontaminacji ( przeniesienie oznaczanego składnika pomiędzy próbkami).

- Oprogramowanie w języku polskim, łatwe w obsłudze.

- Możliwość wykonania badań immunochemicznych, alergologicznych, chorób zakaźnych, parametrów hemostazy.

- Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta.

- Optymalizacja kosztów oznaczenia ( koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii).

- Zminimalizowane czynności przy wykonywaniu testów do odwirowania krwi i odpipetowania odpowiedniej ilości próbki.

- Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności podanego na zestawie.

- Automatyczna stabilna krzywa kalibracyjna w postaci kodu kreskowego wczytywana i przechowywana w pamięci aparatu.

- Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych.

- Kompletne zestawy odczynników ( zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu.

- Wpięcie analizatorów do sieci  informatycznej laboratorium  współpracujące z  oprogramowaniem  ATD – SOFTWARE.

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy – nośnik elektroniczny lub papierowy.

- W ciągu 7 dni po podpisaniu umowy należy dostarczyć pisemną informację o wartości analizatora (w celu ubezpieczenia analizatora).

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

# Załącznik  nr 4a

# FORMULARZ CENOWY  -  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 7

ODCZYNNIKI DO BADANIA MORFOLOGII KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

## Szacunkowa ilość badań morfologii krwi na 24 m-ce – 25 000

| L.p. | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Wymagana ilość opakowań na 24 m-ce | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynników do badań morfologii krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał kontrolny poziom N (raz dziennie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Części zużywalne do analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt odczynników i eksploatacji wynosi |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań. Przy liczbie ułamkowej należy zaokrąglić w górę.

Dodatkowe wymagania: bezpłatny autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa analizatora)

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN

WARUNKI GRANICZNE ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

| Lp. | Parametr graniczny | Oczekiwana odpowiedź – TAK / NIE | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator z atestem CE |  |  |
| 2 | Aparat nie starszy niż 2009 rok produkcji |  |  |
| 3 | Automatyczna analiza minimum 24 parametrów raportowanych na wyniku w tym bezpośredni pomiar RBC, PLT,HGB,HCT, WBC (liczba krwinek białych), NEUT#, NEUT%,LYMPH#, MONO#,MONO%, EO%, BASO#, BASO% |  |  |
| 4 | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej z wykorzystaniem stabilnego światła lasera półprzewodnikowego. |  |  |
| 5 | Możliwość pracy w trybach CBC, CBC+WBC+5DiFF, z oszczędnością odczynników w trybie CBC. Wydajność analizatora minimum 60. |  |  |
| 6 | Minimalny zakres liniowości pomiaru parametrów (z pierwszej, jednej analizy, bez rozcieńczenia): WBC – do 400 x 10^3/ul: PLT – do 5 x 10^6/ul. |  |  |
| 7 | Objętość próbki aspirowanej do wykonania analizy – nie więcej niż 20 l. Możliwość wykonania oznaczenia z krwi kapilarnej – także z protokołem wstępnego rozcieńczenia poza aparatem. |  |  |
| 8 | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii w 100% bezcyjankowe (dotyczy w szczególności parametru HGB – hemoglobina). |  |  |
| 9 | Oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu L-J oraz program średniej ruchomej Bulla. Nieodpłatnie włączenie analizatora do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów typu „on line”, gdzie wyniki kontroli jakości dostępne są w Internecie z natychmiastową informacją w przypadku błędów. |  |  |
| 10 | Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą nośnika elektronicznego (analizator wraz z jednostką sterującą musi być wyposażony w łącze komunikacyjne adaptujące taki nośnik). Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów. |  |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z analizatorem lub na życzenie zamawiającego podczas postępowania przetargowego. |  |  |
| 12 | W wyposażeniu analizatora komputer sterujący: UPS, zewnętrzna drukarka z tanią eksploatacją |  |  |
| 13 | Dwukierunkowy interfejs ,wpięcie analizatora do sieci informatycznej laboratorium współpracujące z oprogramowaniem ATD – SOFTWARE. |  |  |

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

- W ciągu 7 dni po podpisaniu umowy należy dostarczyć pisemną informację o wartości analizatora (w celu ubezpieczenia analizatora).

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.