Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 5/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

GRUPA 7 – Zakup i dostawa  Aparatu do szybkich przetoczeń płynów   dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

Aparat do szybkich przetoczeń płynów – 4 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do podawania płynów infuzyjnych pod stałym ciśnieniem. |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie złożone z centralnego kontrolera ciśnienia oraz wymiennych mankietów infuzyjnych dostępnych w 3 pojemnościach | TAK |  |  |  |
| 3 | Do krwi i jej preparatów - zapewniający maksymalnie szybki przepływ krwi oraz osocza. Komora kroplowa aparatu wyposażona jest w filtr o bardzo dużej powierzchni i odpowiedniej wielkości oczek, co pozwala na zatrzymanie skrzepów i mikroagregatów krwinek przy zachowaniu odpowiedniego tempa przepływu. | TAK |  |  |  |
| 4 | Do płynów infuzyjnych - siateczka filtra znajdująca się na dnie komory kroplowej posiadająca mniejsze oczka do zatrzymywania większych cząsteczek | TAK |  |  |  |
| 5 | Mankiety podłączane za pomocą portu i łączników Luer | TAK |  |  |  |
| 6 | Możliwość jednoczesnego podłączenia 2 mankietów ciśnieniowych. | TAK |  |  |  |
| 7 | Możliwość jednoczesnego ustawienia ciśnienia w obu mankietach | TAK |  |  |  |
| 8 | Możliwość zamocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących. | TAK |  |  |  |
| 9 | Stałe ciśnienie wstępne. | TAK |  |  |  |
| 10 | Ciśnienie generowane przez urządzenie zapewnia automatycznie stałą prędkość przepływu płynów dla całej objętości przetaczanego płynu | TAK |  |  |  |
| 11 | Precyzyjna, elektroniczna kontrola ustawienia ciśnienia. | TAK |  |  |  |
| 12 | Skok nastaw ciśnienia 10mmHg | TAK |  |  |  |
| 13 | Limit ciśnienia max. 300 mmHg. | TAK |  |  |  |
| 14 | Zasilanie sieciowe 100-240V / 50-60 HZ | TAK |  |  |  |
| 15 | Masa urządzenia max. 2.2 kg. | TAK |  |  |  |
| 16 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 100mm x 230mm x 180mm | TAK |  |  |  |
| 17 | Urządzenie Klasy IIa, uziemione, Typ B. | TAK |  |  |  |
| 18 | Przystosowany do pracy ciągłej. | TAK |  |  |  |
| 19 | Kompatybilność elektormagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 - sklasyfikowany jako sprzęt klasy B, Grupy 1) potwierdzone instrukcją obsługi. | TAK |  |  |  |
| 20 | Moc urządzenia min. 280W. | TAK |  |  |  |
| 21 | Akcesoria w postaci mankietów ciśnieniowych w min. trzech pojemnościach: mankiety ciśnieniowe 500ml, mankiety ciśnieniowe 1000ml, mankiety ciśnieniowe 3000 ml. Na każde urządzenie komplet 3 rozmiarów mankietów. | TAK |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłoczniesprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli

w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem

granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta