Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 5/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

GRUPA 12 – Zakup i dostawa WÓZKÓW  dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

POZ. 1 -   WÓZEK REANIMACYJNY Z ZESTAWEM DO KONIKOTOMII – 1 SZT.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa wózka wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym. Pozostałe elementy konstrukcyjne wózka, wykonane z aluminium | TAK |  |  |  |
| 2. | Całość osłonięta estetycznym i wysokiej jakości tworzywem HDPE, zawierającym wysokiej gęstości polietylen, odporny na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję oraz zarysowania | TAK |  |  |  |
| 3. | Wózek wyposażony w blat roboczy ze stali kwasoodpornej o wymiarach 600 x 530 mm (+/- 20 mm), z czterema profilowanymi brzegami, uniemożliwiającymi spadanie drobnych przedmiotów | TAK, Podać |  |  |  |
| 4. | Wymiary wózka (bez wyposażenia): a) Wysokość: 900 mm (+/- 20 mm) b) Szerokość: 800 mm (+/- 20 mm) c) Głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) | TAK, Podać |  |  |  |
| 5. | Wózek wyposażony w min. 4 tworzywowe szuflady z funkcją pełnego wysuwu, na prowadnicach łożyskowych, zapewniających płynny system otwierania, zamykania oraz dociągania niedomkniętej szuflady | TAK |  |  |  |
| 6. | Wszystkie szuflady wyposażone w zintegrowany system przegródek z możliwością dowolnej konfiguracji przez użytkownika | TAK |  |  |  |
| 7. | Szuflady o wymiarach: a) 70 x 450 x 550 mm (+/- 20 mm) – 1 szt. b) 150 x 450 x 550 mm (+/- 20 mm) – 2 szt. c) 250 x 450 x 550 mm (+/- 20 mm) – 1 szt. | TAK, Podać |  |  |  |
| 8. | Szuflady wyposażone w wygodne uchwyty do wysuwania, scalone z frontami jako jeden odlew - niewystające poza obrys wózka | TAK |  |  |  |
| 9. | Centralna blokada wszystkich szuflad za pomocą klucza (min. 1 klucz zapasowy) | TAK |  |  |  |
| 10. | Wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 120 mm, z czego min. 1 jest z hamulcem | TAK |  |  |  |
| 11. | Wózek w pełni zabezpieczony przed powstawaniem ładunków elektrostatycznych | TAK |  |  |  |
| 12. | Elementy kolorystyczne wózka czerwone | TAK |  |  |  |
| 13. | Wózek wyposażony w: a) wysuwany spod blatu głównego blat boczny z możliwością zamiany stron (lewa / prawa bez użycia narzędzi) b) szyny instrumentalne wykonane ze stali kwasoodpornej (min. 2 szt. o długości min. 500 mm każda) umiejscowione nad blatem roboczym jedna nad drugą, przeznaczone do zawieszenia wyposażenia dodatkowego c) kosz na odpady medyczne wykonany z tworzywa niepękającego przy uderzeniach d) pojemnik na rękawiczki wykonany ze stali kwasoodpornej e) uchwyt pojemnika na zużyte igły wykonany ze stali kwasoodpornej f) uchwyt na butlę wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia g) miska na odpadki wykonana ze stali kwasoodpornej h) pojemnik boczny na akcesoria wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia i) półkę pod defibrylator, wykończoną tworzywem ABS o wymiarach 430x290 mm (półka z wyprofilowanymi krawędziami zabezpieczająca defibrylator przed zsunięciem) j) wieszak kroplówki z regulacją wysokości k) pojemnik na cewniki | TAK |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |  |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma niezwłocznie dostarczy sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |  |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |  |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |  |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |  |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAC |  |  |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | PODAC |  |  |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |  |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |  |

POZ. 2   WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY- 3 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek anestezjologiczny I-1 szt. |  |  |
| 1. | Podstawa wózka wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym. Pozostałe elementy konstrukcyjne wózka, wykonane z aluminium | TAK |  |
| 2. | Całość osłonięta estetycznym i wysokiej jakości tworzywem HDPE, zawierającym wysokiej gęstości polietylen, odporny na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję oraz zarysowania | TAK |  |
| 3. | Wózek wyposażony w blat roboczy o wymiarach 600 x 530 mm (+/- 20 mm), z czterema profilowanymi brzegami, uniemożliwiającymi spadanie drobnych przedmiotów | TAK, Podać |  |
| 4. | Wymiary wózka (bez wyposażenia): a) Wysokość: 900 mm (+/- 20 mm) b) Szerokość: 800 mm (+/- 20 mm) c) Głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) | TAK,Podać |  |
| 5. | Wózek wyposażony w min. 4 tworzywowe szuflady z funkcją pełnego wysuwu, na prowadnicach łożyskowych, zapewniających płynny system otwierania, zamykania oraz dociągania niedomkniętej szuflady | TAK |  |
| 6. | Wszystkie szuflady wyposażone w zintegrowany system przegródek z możliwością dowolnej konfiguracji przez użytkownika | TAK |  |
| 7. | Szuflady o wymiarach: a) 70 x 450 x 550 mm (+/- 20 mm) – 1 szt. b) 150 x 450 x 550 mm (+/- 20 mm) – 2 szt. c) 250 x 450 x 550 mm (+/- 20 mm) – 1 szt. | TAK, Podać |  |
| 8. | Szuflady wyposażone w wygodne uchwyty do wysuwania, scalone z frontami jako jeden odlew - niewystające poza obrys wózka | TAK |  |
| 9. | Centralna blokada wszystkich szuflad za pomocą klucza (min. 1 klucz zapasowy) | TAK |  |
| 10. | Wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 120 mm, z czego min. 1 jest z hamulcem | TAK |  |
| 11. | Wózek w pełni zabezpieczony przed powstawaniem ładunków elektrostatycznych | TAK |  |
| 12. | Elementy kolorystyczne wózka do wyboru | TAK |  |
| 13. | Wózek wyposażony w: a) wysuwany spod blatu głównego blat boczny z możliwością zamiany stron (lewa / prawa bez użycia narzędzi) b) kosz na odpady medyczne c) uchwyt na rękawiczki wykonany ze stali kwasoodpornej d) uchwyt pojemnika na zużyte igły wykonany ze stali kwasoodpornej e) nadstawka z min. 9 zamykanymi schowkami z przezroczystymi frontami f) uchwyt na cewniki g) uchwyt do przetaczania płynów | TAK |  |
| II | Wózek anestezjologiczny II – 2 szt. |  |  |
| 1. | Podstawa wózka wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym. Pozostałe elementy konstrukcyjne wózka, wykonane z aluminium | TAK |  |
| 2. | Całość osłonięta estetycznym i wysokiej jakości tworzywem HDPE, zawierającym wysokiej gęstości polietylen, odporny na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję oraz zarysowania | TAK |  |
| 3. | Wózek wyposażony w blat roboczy o wymiarach 600 x 530 mm (+/- 20 mm), z czterema profilowanymi brzegami, uniemożliwiającymi spadanie drobnych przedmiotów | TAK, Podać |  |
| 4. | Wymiary wózka (bez wyposażenia): a) Wysokość: 1000 mm (+/- 20 mm) b) Szerokość: 800 mm (+/- 20 mm) c) Głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) | TAK, Podać |  |
| 5. | Wózek wyposażony w min. 4 tworzywowe szuflady z funkcją pełnego wysuwu, na prowadnicach łożyskowych, zapewniających płynny system otwierania, zamykania oraz dociągania niedomkniętej szuflady | TAK |  |
| 6. | Wszystkie szuflady wyposażone w zintegrowany system przegródek z możliwością dowolnej konfiguracji przez użytkownika | TAK |  |
| 7. | Szuflady o wymiarach: a) 150 x 450 x 550 mm (+/- 20 mm) – 3 szt. b) 250 x 450 x 550 mm (+/- 20 mm) – 1 szt. | TAK, Podać |  |
| 8. | Szuflady wyposażone w wygodne uchwyty do wysuwania, scalone z frontami jako jeden odlew - niewystające poza obrys wózka | TAK |  |
| 9. | Centralna blokada wszystkich szuflad za pomocą klucza (min. 1 klucz zapasowy) | TAK |  |
| 10. | Wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 120 mm, z czego min. 1 jest z hamulcem | TAK |  |
| 11. | Wózek w pełni zabezpieczony przed powstawaniem ładunków elektrostatycznych | TAK |  |
| 12. | Elementy kolorystyczne wózka do wyboru | TAK |  |
| 13. | Wózek wyposażony w: a) wysuwany spod blatu głównego blat boczny z możliwością zamiany stron (lewa / prawa bez użycia narzędzi) b) min.4 półki na nici, wykonane ze stali kwasoodpornej, umiejscowione nad blatem roboczym jedna nad drugą o wymiarach: 550x200 mm c) kosz na odpady medyczne wykonany z tworzywa niepękającego przy uderzeniach d) pojemnik na rękawiczki wykonany ze stali kwasoodpornej e) uchwyt pojemnika na zużyte igły wykonany ze stali kwasoodpornej f) uchwyt na cewniki g) pojemnik boczny na akcesoria | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma niezwłocznie dostarczy sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAĆ |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | PODAĆ |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli

w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem

granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób 									upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta